## 封面
400KW充电桩采购项目 投标响应文件 （V1.0）
项目单位: | 山东泛海光能科技有限公司
项目编号: | WHJX-ZB-2026-025
包段编号: | A
包段名称: | 400KW充电桩采购项目
单位名称: （电子公章）
年 月 日

## 投标报价表（含明细）
投标报价一览表
项目编号 | WHJX-ZB-2026-025 | [7 empty] | （电子公章）
项目名称 | 400KW充电桩采购项目
包段编号 | A |  | 400KW充电桩采购项目
预算价 | 620000 |  | 投标总价 |  | 0 |  | 大写:
交货期* |  |  | 质保期* |  |  |  | 交货地点* | 采购文件要求的地点
投标 报价 说明
报价明细表
序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应
| 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | 生产地* | 生产厂家* | 品牌型号* | 单价（元）* | 合价
1 | 400kW一体式直流充电机 |  | 10.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
注意: 1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。 5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

## 需求响应表
需求响应表 |  |  |  | (单位公章)
招标要求 |  |  | 投标响应
编号 | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
1 | 400kW一体式直流充电机 | 额定功率：400kW 充电枪线长度：7m 输出电压：50-1000V 充电枪数量：2 输出电流：单枪：0-300A，双枪：0-600A 安装方式：落地式 防护等级：IP55
注意: 1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标（响应）文件中提供的产品检测 报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，可能导致投标（响应）无效。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会 导致无效投标（响应）；

## 评审对照
评审对照表
评审标准 |  |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评审内容 | 性质 | 实质性 | 起页* | 止页*
1 | 有效的营业执照（统一社会信用代码证书）扫描件； | 资格性 | 是
2 | 法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件； | 资格性 | 是
3 | 投标人依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自拟）；近期的完税凭证及交纳社保资金凭证的扫描件； | 资格性 | 是
4 | 参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）； | 资格性 | 是
5 | 投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（附截图或企业信用信息公示报告，查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）； 投标人及其法定代表人、授权委托人在“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站截图； | 资格性 | 是
6 | 投标人财务状况报告等相关材料 A.供应商自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告书扫描件（2024或2025年度）； B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。 | 资格性 | 是
7 | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟） | 资格性 | 是
8 | 投标文件未按规定签章的，作为无效投标（A）包 | 符合性 | 否
9 | 被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效投标（A）包 | 符合性 | 否
10 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，作为无效投标（A）包 | 符合性 | 否
11 | 投标报价、交付期（工期）、供货安装期（质保期）、付款方式、投标有效期等内容不满足招标文件要求的作为无效投标（A）包 | 符合性 | 否
12 | 参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%，将作为无效投标（A）包 | 符合性 | 否
13 | 评审小组认为不符合招标文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效投标（A）包 | 符合性 | 否
注意: 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
评分对照表
评分标准 |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
1 | 报价采用低价优先法计算，满足采购文件要求且最终报价最低的报价单位的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他报价单位的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/最终报价）×30分 | 30.00
2 | 投标人近3年（指从开标日向前推算，精确到日，以此类推，以合同签订时间为准）完成的类似业绩，每有1项得1分，最高得4分。 【投标文件附中标通知书、合同扫描件】 | 4.00
3 | 评审专家根据供应商所报产品的品牌、型号、产品检测报告、用户清单和生产厂家所获资信、荣誉、产品认证等证明文件的扫描件，对产品的市场认知度、专业优势等各方面情况以0.1分为单位进行综合打分。 【13-20分】产品的市场认知度和品牌声誉度高、专业优势强、厂家资信好； 【7-12分】产品的市场认知度和品牌声誉度比较好、专业优势较强、厂家资信较好； 【0-6分】产品的市场认知度和品牌声誉度一般、专业优势一般、厂家资信一般。 | 20.00
4 | 评委根据供货方案以0.1分为单位进行打分： 【11-15分】供货计划完整、方案详细、按期供货等措施及人员配备完美，能够很好的满足采购需求,； 【6-10分 】供货计划较完整、方案详细、按期供货等措施及人员配备良好，能够较好的满足采购需求,； 【0-5分】供货计划一般、方案一般、只有基本的供货措施及人员，仅能基本满足采购需求。 | 15.00
5 | 评委根据质量保证措施以0.1分为单位进行打分： 【11-15分】质量保证措施内容完善，针对性强，先进可行，能够很好的满足采购需求； 【6-10分】质量保证措施内容较完善，有针对性，有可行性，能够较好的满足采购需求； 【0-5分】质量保证措施简陋或存在部分缺陷，可行性差，仅能基本满足采购需求 | 15.00
6 | 评委根据售后服务措施及承诺以0.1分为单位进行打分： 【11-16分】售后服务内容全面、措施完善，故障、技术支持响应时间快，有专职驻点售后服务技术人员、经验丰富，能够很好的满足用户需求，有突出的售后服务优势； 【6-10分】售后服务内容比较全面、服务措施比较完善，故障、技术支持响应时间略长，能够满足用户实际使用要求； 【0-5分】售后服务内容比较简陋或存在部分缺陷，承诺的服务水平相对较低，仅能基本满足用户实际使用要求； | 16.00
注意： 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。