## 封面
春风里小学换热站供热工程设备（整体机组）采购 投标响应文件 （V1.0）
项目单位: | 乳山市热力集团有限公司
项目编号: | SDRS-HD-2026026
包段编号: | A
包段名称: | 春风里小学换热站供热工程设备（整体机组）采购
单位名称: （电子公章）
年 月 日

## 投标报价表（含明细）
投标报价一览表
项目编号 | SDRS-HD-2026026 | [7 empty] | （电子公章）
项目名称 | 春风里小学换热站供热工程设备（整体机组）采购
包段编号 | A |  | 春风里小学换热站供热工程设备（整体机组）采购
预算价 | 352000 |  | 投标总价 |  | 0 |  | 大写:
交货期* |  |  | 质保期* |  |  |  | 交货地点* | 采购文件要求的地点
投标 报价 说明
报价明细表
序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应
| 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | 生产地* | 生产厂家* | 品牌型号* | 单价（元）* | 合价
1 | 外网关断焊接球阀 |  | 2.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
2 | 板式换热器 |  | 2.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
3 | 循环泵 |  | 2.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
4 | 补水泵 |  | 2.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
5 | 电动调节阀 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
6 | 外网关断焊接球阀 |  | 2.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
7 | 法兰蝶阀 |  | 4.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
8 | 法兰蝶阀 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
9 | 手摇转刷过滤器 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
10 | 法兰球阀 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
11 | 压力变送器 |  | 3.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
12 | 温度传感器 |  | 2.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
13 | 内外丝泄水球阀 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
14 | 内外丝排气球阀 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
15 | 压力表组 |  | 3.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
16 | 温度表组 |  | 2.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
17 | 超声波热量表 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
18 | 外网关断焊接球阀 |  | 2.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
19 | 关断法兰蝶阀 |  | 8.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
20 | 关断法兰蝶阀 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
21 | 泄水球阀及丝座 |  | 2.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
22 | 排气球阀及丝座 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
23 | 乙丙橡胶软连接 |  | 4.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
24 | 水泵减振基础 |  | 8.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
25 | 安全阀 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
26 | 法兰球阀 |  | 2.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
27 | 手摇转刷过滤器 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
28 | 消声止回阀 |  | 2.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
29 | 消声止回阀 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
30 | 压力变送器 |  | 4.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
31 | 温度传感器 |  | 2.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
32 | 压力表组 |  | 4.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
33 | 温度表组 |  | 2.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
34 | 超声波流量计 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
35 | 法兰蝶阀 |  | 6.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
36 | 球阀 |  | 2.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
37 | 过滤器 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
38 | 电磁阀 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
39 | 电磁阀 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
40 | 远传水表 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
41 | 304水箱 |  | 1.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
42 | 换热站配电柜 |  | 1.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
43 | 变频柜 |  | 1.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
44 | PLC柜 |  | 1.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
注意: 1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。 5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

## 需求响应表
需求响应表 |  |  |  | (单位公章)
招标要求 |  |  | 投标响应
编号 | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
1 | 外网关断焊接球阀 | DN200 PN16 Q361F-16C
2 | 板式换热器 | 型号及规格：ET153M-1P-55 设计工况：单台换热量1125KW，一网温度75-40℃，二网温度35-45℃ 接口：DN150 PN16
3 | 循环泵 | 型号及规格：TP100-27/2（立式） 设计工况：Q=100m³/h H=27m P=11kw 接口：DN80 PN16
4 | 补水泵 | 型号及规格：CDM3-7 设计工况：Q=2m³/h H=34m P=0.55kw 接口：DN25 PN16
5 | 电动调节阀 | DN100 PN16 VVF41.125K SKD62
6 | 外网关断焊接球阀 | DN125 PN16 Q361F-16C
7 | 法兰蝶阀 | DN100 PN16 D341X-16Q
8 | 法兰蝶阀 | DN125 PN16 D341X-16Q
9 | 手摇转刷过滤器 | DN125 PN16
10 | 法兰球阀 | DN40 PN16 Q41F-16C
11 | 压力变送器 | 4-20mA MBS1900
12 | 温度传感器 | 4-20mA
13 | 内外丝泄水球阀 | DN15 PN16 材质：铜
14 | 内外丝排气球阀 | DN15 PN16 材质：铜
15 | 压力表组 | 0～1.6MPa 丝座 铜阀 Y100-1.6
16 | 温度表组 | 0～150℃ 304保护套 丝座 WSS-411-150
17 | 超声波热量表 | DN100 PN16
18 | 外网关断焊接球阀 | DN150 PN16 Q361F-16C
19 | 关断法兰蝶阀 | DN150 PN16 D341X-16Q
20 | 关断法兰蝶阀 | DN200 PN16 D341X-16Q
21 | 泄水球阀及丝座 | DN15 PN16 材质：铜
22 | 排气球阀及丝座 | DN15 PN16 材质：铜
23 | 乙丙橡胶软连接 | DN150 PN16 KXT-16
24 | 水泵减振基础 | JSD-480
25 | 安全阀 | DN40 PN16 A47-16
26 | 法兰球阀 | DN40 PN16 Q41F-16C
27 | 手摇转刷过滤器 | DN200 PN16
28 | 消声止回阀 | DN150 PN16 HC41X-16
29 | 消声止回阀 | DN200 PN16 HC41X-16
30 | 压力变送器 | 4-20mA MBS1900
31 | 温度传感器 | 4-20mA
32 | 压力表组 | 0～1.6MPa 丝座 铜阀 Y100-1.6
33 | 温度表组 | 0～150℃ 304保护套 丝座 WSS-411-150
34 | 超声波流量计 | DN150 PN16
35 | 法兰蝶阀 | DN40 PN16 D341X-16Q
36 | 球阀 | DN40 PN16 材质：铜
37 | 过滤器 | DN40 PN16 材质：铜
38 | 电磁阀 | DN40 PN16 材质：铜
39 | 电磁阀 | DN15 PN16 材质：铜
40 | 远传水表 | DN40 PN16
41 | 304水箱 | 1.5×1×2
42 | 换热站配电柜 | 主要电气元件为正泰
43 | 变频柜 | 变频器施耐德（变频一拖二，含工频）主要电气元件为正泰
44 | PLC柜 | 西门子1200
注意: 1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标（响应）文件中提供的产品检测 报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，可能导致投标（响应）无效。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会 导致无效投标（响应）；

## 评审对照
评审对照表
评审标准 |  |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评审内容 | 性质 | 实质性 | 起页* | 止页*
1 | 有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权）； | 资格性 | 是
2 | 法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件； | 资格性 | 是
3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自拟）；近期的完税凭证及缴纳社保资金凭证的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； | 资格性 | 是
4 | 参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）； | 资格性 | 是
5 | 报价供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（附截图或企业信用信息公示报告，查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）； 报价供应商及其法定代表人、授权委托人在“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站截图； | 资格性 | 是
6 | 财务状况报告等相关材料 A.供应商自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告书扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。 | 资格性 | 是
7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）； | 资格性 | 是
8 | 响应文件未按规定签章的，作为无效报价； | 符合性 | 否
9 | 被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效报价； | 符合性 | 否
10 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，作为无效报价； | 符合性 | 否
11 | 响应报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、付款方式、报价有效期等内容不满足采购文件要求的作为无效报价； | 符合性 | 否
12 | 参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%，将作为无效报价； | 符合性 | 否
13 | 评审小组认为不符合采购文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效报价。 | 符合性 | 否
注意: 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
评分对照表
评分标准 |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
1 | 报价采用低价优先法计算，满足采购文件要求且最终报价最低的报价单位的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他报价单位的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/最终报价）×30分 | 30.00
2 | 由评委根据报价供应商所选用的产品的证明材料（包括不限于技术详细配置清单、生产制造商印制的产品彩页图片、检测机构出具的产品检测报告、相关证件资料等）和根据采购文件编制的“技术要求偏离表”进行评价： 所投产品的技术参数对采购文件规定的技术条款无负偏离，质量可靠、性能稳定，技术水平领先，参数、指标完全满足采购需求并优于其它投标产品，得13-20分 所投产品的技术参数对采购文件规定的技术条款存在细微负偏离，从产品整体看，能够较好的满足采购需求，得7-12分 所投报产品技术参数对采购文件规定的条款有较多负偏离，或整体产品质量一般，仅能满足采购文件的最低要求，得0-6分 | 20.00
3 | 评委根据进度保证措施以0.1分为单位进行打分： 进度保证措施内容完善，措施先进可行，能够很好的保证项目进度，得13-20分 进度保证措施较完善，有可行性，能够较好的保证项目进度，得7-12分 进度保证措施简陋或存在部分缺陷，可行性差，仅能基本满足采购需求, 得0-6分 | 20.00
4 | 评委根据质量保证措施以0.1分为单位进行打分： 质量保证措施内容完善，针对性强，先进可行，能够很好的满足采购需求, 得11-15分 质量保证措施内容较完善，有针对性，有可行性，能够较好的满足采购需求, 得6-10分 质量保证措施简陋或存在部分缺陷，可行性差，仅能基本满足采购需求, 得0-5分 | 15.00
5 | 评委根据售后服务措施及承诺以0.1分为单位进行打分： 售后服务内容全面、措施完善，故障、技术支持响应时间快，有专职驻点售后服务技术人员、经验丰富，能够很好的满足用户需求，有突出的售后服务优势，得11-15分 售后服务内容比较全面、服务措施比较完善，故障、技术支持响应时间略长，能够满足用户实际使用要求，得6-10分 售后服务内容比较简陋或存在部分缺陷，承诺的服务水平相对较低，仅能基本满足用户实际使用要求，得0-5分 | 15.00
注意： 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。