## 封面
乳山市第二中学、银滩高级中学空调采购安装项目 投标响应文件 （V1.0）
项目单位: | 乳山市汇联商贸有限公司
项目编号: | SDRS-HD-2026041
包段编号: | A
包段名称: | 二中3栋教学楼配备空调
单位名称: （电子公章）
年 月 日

## 投标报价表（含明细）
投标报价一览表
项目编号 | SDRS-HD-2026041 | [7 empty] | （电子公章）
项目名称 | 乳山市第二中学、银滩高级中学空调采购安装项目
包段编号 | A |  | 二中3栋教学楼配备空调
预算价 | 312000 |  | 投标总价 |  | 0 |  | 大写:
交货期* |  |  | 质保期* |  |  |  | 交货地点* | 采购文件要求的地点
投标 报价 说明
报价明细表
序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应
| 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | 生产地* | 生产厂家* | 品牌型号* | 单价（元）* | 合价
1 | 变频3匹立式柜机空调 |  | 53.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
2 | 空调专用漏电保护开关 |  | 53.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
3 | 3匹加厚空调支架 |  | 53.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
4 | 3号教学楼外机、空调罩拆除 |  | 16.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
5 | 空调罩安装 |  | 15.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
6 | 打孔 |  | 53.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
注意: 1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。 5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

## 需求响应表
需求响应表 |  |  |  | (单位公章)
招标要求 |  |  | 投标响应
编号 | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
1 | 变频3匹立式柜机空调 | 类型：柜式 定频/变频：变频 单冷/冷暖：冷暖 能效比APF：≥4.12（全年能源消耗效率） 制冷量(W)：≥7400 制热量(W)：≥9210 额定制冷功率(W)：≤2350 额定制热功率(W)：≤2800+2500PTC 能效等级：2级 电辅加热功率(W)：2100 电压/频率：220V/50Hz 内机噪音dB(A)：≤45 外机噪音dB(A)：≤56 循环风量(m/h)：≥1210 随机连接管长：≥4米 随机电源线长：≥3米 规格（匹数）：3p
2 | 空调专用漏电保护开关 | 柜式空调专用漏电保护32A空气开关（含开关盒）
3 | 3匹加厚空调支架 | 不锈钢（含膨胀丝等安装配件）
4 | 3号教学楼外机、空调罩拆除 | 3号教学楼1楼至3楼外机和空调罩拆除（含高空作业费）
5 | 空调罩安装 | 1、标准机柜，尺寸规格：600x1200x2000mm，42U包含以下配件：机柜底板1块，单侧滑道2块，固定托盘1个，1U盲板20个，束线圈6个，竖直理线器2个。含配套的电源、制冷、消防模块。 2、支持1路电源输入，配置 1 台400A/3P MCCB；C级防雷设计，Imax=40kA In=20kA ，配置MCB C32A/4P用于防雷器分断；监控防雷器&分断断路器状态； 3、12V-200Ah，含安装及其他配套辅材（电池连线、接地线）含每节电池电阻、电压、电流检测，内阻监控模块（1）测试电池电压、内阻、温度参数，通过X-BUS总线送出数据。 4、水平送风，总冷量：46kW，显冷量：46kW，风量：9000m³/h，加热量：6kW，加湿量：3kg/h，（制冷量标定温度:37℃回风温度，20%相对湿度，室外35℃）。 5、对现有用户在运行的非国产系统进行业务迁移适配，满足国产化运行要求，，含非国产主机数据迁移和网络安全体系支撑。
6 | 打孔 | 依据威海市财政局规定的《威海市云资源租用成本概算的绩效评价意见》中政府自购设备年服务费比例为设备原值10%，以此为计费标准。
注意: 1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标（响应）文件中提供的产品检测 报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，可能导致投标（响应）无效。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会 导致无效投标（响应）；

## 评审对照
评审对照表
评审标准 |  |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评审内容 | 性质 | 实质性 | 起页* | 止页*
1 | 有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权）； | 资格性 | 是
2 | 法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件； | 资格性 | 是
3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自拟）；投标截止日期前4个月内任意某一月的纳税和社会保障资金缴纳证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关材料）； | 资格性 | 是
4 | 参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）； | 资格性 | 是
5 | 报价供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（附截图或企业信用信息公示报告，查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）； 报价供应商及其法定代表人、授权委托人在“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站截图； | 资格性 | 是
6 | 财务状况报告等相关材料 A.供应商自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告书扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。 | 资格性 | 是
7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）； | 资格性 | 是
8 | 响应文件未按规定签章的，作为无效报价； | 符合性 | 否
9 | 被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效报价； | 符合性 | 否
10 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，作为无效报价； | 符合性 | 否
11 | 响应报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、付款方式、报价有效期等内容不满足采购文件要求的作为无效报价； | 符合性 | 否
12 | 参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%，将作为无效报价； | 符合性 | 否
13 | 评审小组认为不符合采购文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效报价。 | 符合性 | 否
注意: 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
评分对照表
评分标准 |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
1 | 满足响应文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／最终报价)×30。 | 30.00
2 | 报价供应商所投报设备质保期在满足采购项目要求的基础上每增加一年质保期（不足一年不计分）计2分，该项最高计4分。 | 4.00
3 | 由评委审核各报价供应商的响应文件后根据以下标准以1分为单位进行打分： 【21分-30分】：1.技术参数、指标完全满足或者优于采购文件要求，且没有负偏离；2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；4.符合医院诊疗要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范；5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，软件系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。 报价供应商针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【11分-20分】：报价供应商针对上述内容有1处响应不清晰或不全面，技术方面存在5处以下负偏离。 【0分-10分】：报价供应商针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在5处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。 | 30.00
4 | 由评委审核各报价供应商的供货安装方案后根据以下标准以1分为单位进行打分： 【13分-20分】：1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.报价供应商安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.报价供应商内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 报价供应商针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。 【7分-12分】：报价供应商针对上述内容有1处响应不清晰，不全面。 【0分-6分】：报价供应商针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。 | 20.00
5 | 由评委审核各报价供应商的响应文件后根据以下标准以1分为单位进行打分： 【11分-16分】：1.报价供应商售后服务承诺内容全面、措施完善，体系认证全面、有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案； 2.报价供应商拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务； 3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点； 4.报价供应商具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施； 5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强； 6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议； 7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值可证明的服务承诺。 报价供应商针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的服务标准和制度体系完善，有突出的售后服务特点。 【5分-10分】：报价供应商针对上述内容有1处响应不清晰或不全面。 【0分-4分】：报价供应商针对上述内容有2处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其服务质量。 | 16.00
注意： 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。