荣成海洋发展集团有限公司

招 标 文 件

采购编号：RCHYFZ2026-002

采购项目：2024年北京市企业家环保基金会山东威海荣成市海草床生态修复项目—劳务服务

采购方式：公开招标

山东正杰工程项目管理有限公司
2026年3月

目　录

第一章   招标公告

第二章   投标须知

第三章   招标内容与要求

第四章   评标原则、程序与方法

第五章   投标文件格式与要求

第六章   采购合同（范本）

第一章 招标公告

荣成海洋发展集团有限公司2024年北京市企业家环保基金会山东威海荣成市海草床生态修复项目—劳务服务公开招标公告

项目概况

2024年北京市企业家环保基金会山东威海荣成市海草床生态修复项目—劳务服务的潜在投标人应登录威海市公共资源交易网（荣成市）首页右侧“（新版）交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并于2026年03月24日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：RCHYFZ2026-002

项目名称：2024年北京市企业家环保基金会山东威海荣成市海草床生态修复项目—劳务服务

采购项目分包情况：

| 标包 | 工程名称 | 数量 | 上限控制单价合计（元） | 采购需求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 2024年北京市企业家环保基金会山东威海荣成市海草床生态修复项目—劳务服务 | 1宗 | 3559.00 | 详见 招标文件 | 详见 招标文件 |

二、投标人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及履约能力；

3.具有履行合同所必须的专业技术能力，并能提供优质的服务；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人。

7.投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

8.本次招标不接受联合体投标；

三、获取招标文件时间及地点

1.时间：2026年03月12日17:00至2026年03月17日17:00（北京时间）

2.地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从威海市国有企业阳光采购服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取采购文件的报价单位将无法提交电子投标（响应）文件。

交易服务一网通办系统技术支持电话：0631-5311569；一网通办技术支持群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5307028；国企采购技术支持电话：17863029936；国企技术支持QQ群：1046971257。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（威海市公共资源交易网（荣成市）首页右侧“（新版）交易服务一网通办系统”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（荣成市）”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

四、投标文件提交

1.提交投标文件时间：2026年03月12日18:00至2026年03月24日09:00。

2.地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/）。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件的投标人在规定时间内递交电子响应文件。

五、开启

1.时间：2026年03月24日09:00（北京时间）

2.地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路81号荣成市经济开发区热电厂东200米路南）三楼第三开标室。

六、其他补充事宜

本项目实行全流程电子化，实行远程解密，投标人无需到现场，并保持通讯畅通，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用，因通讯不畅造成的一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：荣成海洋发展集团有限公司

地  址：荣成市青山中路409号

联系方式：0631-7566838

2.代理机构信息

名  称：山东正杰工程项目管理有限公司

地  址：荣成市观海中路175号

联系方式：0631-7572968

3.项目联系方式

项目联系人：毕建功、刘丹丹

电话：0631-7572968

八、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）、威海市公共资源交易网（荣成市）（http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/）同时发布，其它媒介转发无效。

发布人：山东正杰工程项目管理有限公司

发布时间：2026年03月12日

第二章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年北京市企业家环保基金会山东威海荣成市海草床生态修复项目—劳务服务 |
| 2 | 项目编号 | RCHYFZ2026-002 |
| 3 | 采购人 | 单位名称：荣成海洋发展集团有限公司 地 址：荣成市青山中路409号 联 系 人：梁燚 联系电话：0631-7566838 |
| 4 | 采购代理机构 | 机构名称：山东正杰工程项目管理有限公司 单位地址：荣成市观海中路175号 联系人：毕建功、刘丹丹 联系电话：0631-7572968 |
| 5 | 电子投标 特别提示 | 1.登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“威海市国有企业阳光采购服务平台”，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。 2.电子响应文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/weihai/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。响应文件制作及系统使用咨询电话：17863029936 ；QQ服务群：1046971257。 3．网上提交响应文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/weihai/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html。 4．投标人提交的电子响应文件应按照本招标文件《第六章 响应文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子响应文件编制不规范使响应文件内容无法导入系统的，该响应文件将被视为无效响应文件。 5．电子响应文件必须有电子签章方为合法的响应文件，未对电子响应文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子响应文件的电子签章要求：在生成电子响应文件pdf格式时，都必须对电子响应文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 6．投标人响应文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人自行承担相应责任。 7．除网上递交电子响应文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交。（被授权人身份证原件除外） 8．投标人应充分考虑到网上递交响应文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 6 | 资质证明文件原件 | 不需要 |
| 7 | 投标文件份数 | 网上按时递交电子投标文件1份 |
| 8 | 实物样品 | 无 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 10 | 现场演示 | 不召开 |
| 11 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 12 | 投标文件递交时间及地点 | 电子投标文件 递交时间：详见第一章招标公告 递交地点：详见第一章招标公告 |
| 13 | 开标时间 | 详见第一章招标公告 |
| 14 | 开标地点 | 详见第一章招标公告 |
| 15 | 开标方式 | 本项目实行全流程电子化，实行远程解密，投标人无需到现场，并保持通讯畅通，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用。因通讯不畅造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 16 | 开标程序 | 签到时间：开标时间前30分钟内完成 解密时间：开始解密后15分钟内完成 |
| 17 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 18 | 联合体投标 | 不接受 |
| 19 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 20 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 21 | 付款方式 | 签订合同后，经双方协商支付部分费用作为前期启动资金，用于人员组织、设备物资购买等，前期支付的部分资金将于后期款项中扣除。后期款项待项目正式启动后，每个月根据项目进展以及中标人提供的劳务服务记工单且采购人、项目监理单位签字确认后付款。具体付款根据专项资金拨款进度付款。 |
| 22 | 资金来源 | 专项资金 |
| 23 | 落实情况 | 已落实 |
| 24 | 交付时间及地点 | 交付期/服务期：自合同签订之日起至2029年12月31日。 服务（实施）地点:采购人指定地点 |
| 25 | 其他 | 本项目按服务类以公开招标方式实施采购 |
| 26 | 代理服务费 | 本次招标项目招标代理费由中标人支付，请各投标人在报价时综合考虑，中标单位在签订合同前向采购代理机构全额交纳。 招标代理费：20000.00元 联系人：毕建功、刘丹丹 联系电话：0631-7572968 |
| 27 | 是否委托定标 | 是 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性核查 | - 1.有效的营业执照副本扫描件； 2.法人授权委托书、被授权人身份证扫描件；若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章)； 3.投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明；近期的完税凭证扫描件及交纳社保资金凭证的扫描件； 4.财务状况报告等相关材料 A、投标人自行编制的2024年度或2025年度公司财务报表或由中介机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告书及附件；B、出具的有效期内的资信证明扫描件。 注：A、B 两项提供任意一项均可； 5.投标人参加本项目投标前三年内无重大违法违纪行为声明； 6.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函，格式自拟； 7.投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人；投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。后附网上查询截图。 8.本项目不接收联合体投标。 |
| 2 | 符合性检查 | 1.投标报价不高于招标控制总价和单项控制价； 2.投标文件按规定签署及盖章的； 3.投标有效期满足招标文件规定； 4．投标报价、服务期等满足招标文件要求的； 5.不存在评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。 6.不存在评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的 7.不存在招标文件24.3规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。 |

一、说明

本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本招标文件的解释权为山东正杰工程项目管理有限公司，（以下简称“采购代理机构”）以书面解释为准。

1.3 招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.相关要求

2.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.2 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

2.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

2.2.2货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求

2.2.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

2.2.4 投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

3.投标人应通过威海市公共资源交易网（荣成市）（http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/）首页右侧“交易服务一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台”获取采购文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标（响应）。投标人不足3家的，本项目直接废标。

二、招标文件

4.招标文件的构成

由各包段文本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

4.1 文本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）采购公告

（2）投标须知

（3）采购内容与要求

（4）评审原则和方法

（5）投标（响应）文件格式

（6）合同（范本）

（7）在采购过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等（如有）

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

4.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标（响应）。

4.4采购文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以响应须知前附表为准；响应须知前附表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

5.招标文件的澄清

5.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在有效期内按“投标须知前附表”第四项向采购代理机构提出，必要时采购代理机构将协助采购人组织所有获取采购文件投标人举行答疑会，采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

5.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

6.招标文件的修改

6.l 在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

6.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，采购人、采购代理机构将会通过“原发布媒介”，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构或采购人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在投标截止时间2日前，通过原网站发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（采购文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载采购文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件编制要求

7.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

7.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

7.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五部分 投标（响应）文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

7.5投标人按照采购文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到响应文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

7.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

7.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

7.8投标文件具有法律效力，投标人与采购代理机构或采购人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

7.9采购人或采购代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

8.数据文件编制要求

8.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

8.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

8.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

9.文件构成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标（响应）。

9.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件封面（格式见本文件第五章）

（2）投标文件目录

（3）投标承诺函（格式见本文件第五章）

（4）投标人资格证明文件

①有效的营业执照副本扫描件；

②法人授权委托书、被授权人身份证扫描件；若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章)；

③投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自拟）；近期的完税凭证扫描件及交纳社保资金凭证的扫描件；

④投标人参加本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见本文件第五章），如不提供视为无效投标（响应）；

⑤投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

⑥财务状况报告等相关材料

- A、投标人自行编制的2024年度或2025年度公司财务报表或由中介机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告书及附件；

- B、出具的有效期内的资信证明扫描件。

注：A、B两项提供任意一项均可。

- ⑦投标人在工商行政管理机关全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单截图（网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人截图（网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）；

- ⑧投标人认为需要提供的资质资格证明文件。

以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人签章。

（5）投标人基本情况表（格式见本文件第五章）；

（6）技术文件,包括但不限于以下内容:

①拟派服务人员一览表（格式见本文件第五章）；

②管理制度（岗位责任制，工资支付制度，安全保障制度，后勤保障制度，内部考核办法等）；

③项目实施方案;

④拟投入本项目的机械设备、工具情况表；

⑤服务质量保证措施；

⑥投标人认为需要提交的其他相关技术文件。

（7）投标偏离表；

（8）国内同类项目业绩表；

（9）要求采购人提供的配合。

9.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标（响应）。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

10.投标报价

10.1投标人所提供的货物均以人民币报价，精确到小数点后两位。

10.2投标人应按照“第三章 采购内容与要求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格和总价。

10.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

10.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（2）投标报价包括完成该项目的一切费用总和，投标报价中免费提供的项目，应注明免费。

（3）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中 “*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（4）《投标报价表（含明细）》中“投标产品的型号”，型号填写的一般规则为：品牌+产品型号。否则会因非实质性响应而被拒绝；

（5）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

10.5《需求响应表》（如有）填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标（响应）无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标（响应）文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标（响应）处理。

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标（响应）；

10.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

11.联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

11.1以联合体形式进行投标的，应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

11.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

11.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给山东正杰工程项目管理有限公司。

11.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。

12.关于分包

本项目不允许分包。

13.现场踏勘

13.1如有需要，采购代理机构或采购人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。

13.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

13.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

13.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》

14.投标的有效期

14.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标（响应）。

14.2特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

15.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

16.履约保证金的交纳与返还

本项目不收取履约保证金。

17.投标文件的数量和签署

17.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份

17.1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

17.1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

17.1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

17.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

17.1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须浏览检查并注意印章重叠及完整性。

17.1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标（响应）。

17.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份

17.2.1投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。

17.2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

17.2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标（响应）。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1电子投标文件的密封和标记

18.1.1加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

18.2资质证明文件原件的密封和标记

18.2.1投标须知前附表要求提供资质证明文件原件的，投标人应使用密封袋将资质证明文件原件密封（身份证原件除外），加盖公章并标明投标人（单位）名称、项目名称、项目编号、所投包号以及“资质证明文件原件”字样，粘贴密封条，注明“于*年*月*日 *:*之前不准启封”（开标时间）的字样。加盖公章或由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字。

18.2.2投标人按上述规定进行密封和标记后，按照招标文件的要求送达指定地点。

18.2.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

18.3文件递交

18.3.1投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

18.3.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

18.3.3除投标须知前附表另有规定外，采购代理机构拒绝接收纸质投标文件。

18.3.4投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

19.投标截止期

本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。

20.迟交的投标文件

威海市国有企业阳光采购电子化服务平台无法接收投标截止期后递交的电子投标文件。

21.现场演示/样品递交

21.1采购人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。

21.2若服务项目涉及货物时，采购人可以要求投标人提供样品，样品作为响应文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由采购人保留，作为验收的参考。

是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。

22投标文件的修改和撤回

22.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国有企业阳光采购电子化服务平台,在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.2投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

22.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

五、开标与评审

23.开标

23.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

23.2采购代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。本项目实行全流程电子化，投标人不得到现场参与开评标，投标人需提前准备已配置好环境的电脑,在规定的时间进行远程开标（报价）的各项操作。

23.3远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

23.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。

23.5开标过程应当由采购人或采购代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。

23.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.7录音、录像：威海市公共资源交易中心荣成分中心负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

23.8评审过程中，如遇特殊情况，服从威海公共资源交易中心荣成分中心场地调配，并遵守相关规章制度。

23.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.10开标程序

23.10.1签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

23.10.2开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

23.10.3解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

23.10.4唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

23.10.5投标人可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标程序。

23.11应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标（响应）处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在采购人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取采购文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标（响应）处理。

23.12应急开标电子邮件递交规定

接收电子邮箱：rcxc7572788@163.com

递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标（响应）文件，导致投标无效。

23.13启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间采购代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

24.评标委员会的组成和评标方法

24.1采购代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由采购人代表和评审专家5人以上的单数组成，其中专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3，评标委员会的专家依法从阳光国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，采购人可以自行选定评审专家。

24.2采购人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与招标文件征询意见或论证的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本项目的评标。采购人和采购代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评标工作。

24.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合采购代理机构答复投标人质疑；

（6）配合主管部门处理投标人投诉；

（7）向主管部门反映评标工作中的问题，提出意见和建议。

24.4评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，协助起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合采购人和采购代理机构答复投标人的质疑；

（3）配合主管部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向投标人解释评标结果；

（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

24.5采购代理机构或采购人的职责：

（1）核对评审专家身份和采购人委托授权，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标小组复核或者书面说明理由，评标小组拒绝的，应予记录并向主管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

24.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，采购代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

24.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

24.8评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。采购人对投标人进行资格性审查，评标委员会对投标文件的评审内容分为符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

24.9评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.10 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

25.投标文件的初审

25.1资格性审查。在采购项目开标结束后,评标委员会应当依照有关法律和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经采购人认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

3、投标人和投标服务资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的。

25.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）：

具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。

25.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人使用同一个投标单位或者同一个自然人的IP地址、设备下载采购文件或者制作、上传投标文件的；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；

（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

25.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的，采购人应当依法报主管部门批准。

26.投标文件的澄清

26.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

26.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

27.投标文件的评价

27.1评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应投标文件的投标人进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。

27.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

27.3评标采用综合评分法的，价格分值由评审系统根据投标人上传的《投标（报价）一览表》中的投标报价，依据规定公式自动计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。

代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

27.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

（1）投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；

（2）投标产品的技术性能、功能、质量等指标的物响应情况，包括其响应是否有技术佐证文件的支持；

（3）服务方案（包括本地化服务机构和人员、服务响应时间、安装调试、培训方案等）、服务期、服务体系和业绩等；

（4）招标文件规定的其它评审因素。

27.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

27.7投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

28.废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标报价均超过招标文件中规定的预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购人采购任务取消的。

六、定标

29.定标

29.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人排序，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

29.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

29.3由评标委员会直接确定预中标候选人的，采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内在指定媒体上公布评标结果；需要采购人确认的，采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内，将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定预中标人。

29.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

29.5评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变结果的，书面报告本级主管部门。投标人对本条上述情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告主管部门部门。

29.6中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

30.确定中标人

采购人可委托评标委员会直接定标，确定排名第一的投标人为中标人；也可以自主定标。自主定标的，采购人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。

七、公告

31.公告

31.1采购人或采购代理机构应当自定标结束之日起3日内在原采购公告发布媒体发布中标公告，有效期1个工作日。中标公告应当包括下列内容：

（1）招标人、山东正杰工程项目管理有限公司的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和招标编号；

（3）中标人名称和中标金额；

31.2采购代理机构应当在公告中标结果的同时，向中标人发出《中标通知书》；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

八、质疑

32.质疑

32.1投标人认为采购公告、资格预审公告、采购文件、开评标过程、中标候选人公示、中标结果使自己的权益受到损害的，在国企采购电子交易系统向采购人或者采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。投标人提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。投标人应按照下列时间规定进行质疑；

（1）对采购公告或资格预审公告有异议的，应当在公告期截止前2日内提出；

（2）潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在投标截止前2日内提出。

（3）对开标有异议的，应当在开标期间提出；

（4）对评标结果有异议的，应当在成交公示期间提出；

（5）对定标结果有异议的，应当在中标公告有效期提出。

32.2提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。

32.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.4 质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

32.5采购人或采购代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

32.6 有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；

32.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。

九、签订合同

33.合同的签订

33.1中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订采购合同。采购人应当自采购合同签订之日起5个工作日内，将采购合同上传至威海市国有企业阳光采购电子化服务平台同时在指定的媒介上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.2采购人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同书格式为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

33.3中标人在规定时间内无正当理由拒绝与采购人签订合同或中标人提供的地毯质量不符合招标文件要求的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

33.4采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法适用《中华人民共和国民法典》。

第三章 招标内容与要求

第一部分 项目背景

一、项目概况

项目名称：2024年北京市企业家环保基金会山东威海荣成市海草床生态修复项目—劳务服务

项目编号：RCHYFZ2026-002

项目概况：项目拟于荣成市桑沟湾海区，进行海草种植与巡护工作。现需选定1家劳务服务单位，为采购人提供约定期限内所需的劳务服务工作等全部内容。

二、采购目标

采购标的需实现的功能或者目标：2026年至2029年完成海草种植、海岸巡护工作，达到验收、监测要求。

三、采购预算

本项目的招标控制单价合计为3559.00元，投标人编制投标文件时不得超过招标控制价及单项控制价，否则投标无效。

四、采购方式

本项目包段采用公开招标方式进行采购。

第二部分 采购清单及技术参数

本项目包段的采购标的物如下，投标人需逐项进行报价：

| 2026年-2029年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工工作劳务要求 | 上限控制单价（元） | 单位 | 备注 |
| 潜水船（含驾驶员） | 1800.00 | 条/天 | 配备水下氧气供给设备。 |
| 潜水员 | 1600.00 | 人/天 | 每天6小时工作时间。少于6小时则根据实际作业时间折算。 |
| 其他劳务人员（现场管理、海岸巡护工作） | 159.00 | 人/天 |  |

注：作业人员及机械具体数量根据采购人工作量确定，最终结算根据实际人员/机械数量*合同单价据实结算。

- 四、服务要求

工作内容：根据采购人要求完成各岗位职责范围内的工作。

工作地点：采购人指定地点。

工作要求：

1、严格执行采购人的各项规章制度，服从领导，听从指挥。

2、能够提供出海作业、海草苗株装卸的码头。

3、服务过程中发现问题及时向采购人及项目负责人进行汇报。

4、采购人有权利根据其实际需求，调整中标人的作业区域及业务范围，并要求中标人制定与作业有关的安全、操作规程等制度提交采购人审核备案，中标单位人员应严格遵守。

管理要求：

- 1、中标人应指定一名专员负责劳务人员的各项事务，协助采购人的相关工作。

- 2、中标人负责与劳务人员签订书面劳动（或劳务）合同，确立劳动（或劳务）关系；并负责劳动（或劳务）合同的变更、解除、终止和续订工作。

3、中标人负责劳务人员的薪酬管理、代办员工有关证件、法律法规咨询等；中标人应按时足额发放劳务人员当月工资等费用。

4、中标人负责处理劳务人员提出的劳动仲裁、诉讼等事宜。中标人应确保和谐、稳妥的处理劳务外包服务员工的劳动仲裁、劳动诉讼及人事仲裁事件，避免妨碍采购人的正常工作或者给采购人带来不利社会影响。

5、由中标人负责劳务人员的档案管理、党团组织关系管理等人事工作。

6、采购人有权依据国家有关法律、法规制定针对劳务人员的考核标准及考核办法，有权依据采购人工作的需要及劳务人员的综合素质、业务水平等情况，在约定范围内调整劳务人员的具体岗位。

服务质量要求：

- 1、人员要求

①所配备劳务人员需熟悉荣成市桑沟湾海域水文等海域情况，专业技术熟练，符合岗位技术能力要求，满足相关规范要求，并具相应的海上工作经历。

②所配备劳务人员应正确使用采购人为工作准备的设备及工具，不得损毁（正常使用及自然损耗除外）。

③所配备劳务人员应由中标方统一缴纳办理相关保险，采购人根据中标方提供的保单明细进行结算。

④劳务人员应在采购人规定的期限内完成各项工作，若未按期限完成，采购人有权要求中标方进行人员调整，以保证项目顺利完成。

⑤中标人要建立健全劳务人员岗位职责制度、安全制度、工作保密制度等，明确岗位职责，确保所配劳务人员履职到位。

⑥中标人要加强对所配备劳务人员技能培训，按照采购人需求和工作安排，负责做好培训计划和方案，报采购人同意后实施。

⑦驾驶人员，工作期间不得饮酒，不得疲劳驾驶，不得超载等。

- 2、机械要求

①所投机械各类证书齐全有效。

②所投机械需满足实际作业要求，各项指标（安全性、稳定性、抗浪性、操纵性、供电能力等）性能优良，可操作性强，能确保海上航行和作业安全。

③所投机械各项配套设施或设备齐全、功能完备，中标人做好机械维修、保养，并确保机械保持正常、良好的技术状态，确保相关作业的正常开展。

责任认定：

1、若劳务人员给采购人造成直接的经济损失，经确认后，由中标方承担劳务人员造成的一切损失。

2、若劳务人员在为采购人提供劳务期间发生工伤事故，中标人负责按照《工商保险条例》、《中华人民共和国社会保险法》、《工伤认定办法》等相关法律法规办理申报工伤认定、工伤保险待遇有关手续，所有费用由中标人承担，并做好工伤事故的直系亲属来访接待和善后工作。由于采购人本次采购为劳务服务项目，采购人将不承担除劳务服务费用以外的任何费用。

第三部分 技术要求

一、需执行的标准

1）国家相关标准：执行国家相关标准

2）行业标准：执行行业相关标准

3）地方标准：执行地方相关标准

4）其他标准：详见招标文件

二、实施及交付

1）质量要求

符合国家技术规范、标准要求。

2）安全要求

安全要求符合相关技术要求及行业标准。

3）服务期

自合同签订之日起至2029年12月31日。

4）服务地点

采购人指定地点。

三、其他技术及服务要求

无

四、联系方式

名  称：荣成海洋发展集团有限公司

地  址：荣成市青山中路409号

联系人： 梁燚

联系方式：0631-7566838

第四章 评标原则、程序与方法

一、评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

二、评标程序

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行符合性和响应性审查，以确定投标文件的有效性。

3.出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

(1)未按规定交纳投标保证金的；

(2)资质、资格证明文件不完整或不符合要求的；

(3)投标报价高于规定的上限价格的；

(4)投标有效期比招标文件规定短的；

(5)投标人的财务状况，无法为履行合同提供足够的资金支撑的；

(6)投标人的法定代表人或被授权人不在规定时间内答疑或澄清的；

(7)技术文件不满足招标文件的实质性要求的；

(8)投标人提交了有选择的或可调的报价方案或报价的（文件规定可以提报备选方案的情形除外）；

(9)服务期限和付款方式等内容不能满足招标文件要求的；

(10)单位法定代表人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同投标人，参与同一采购项目或者多包中同一包的；

(11)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(12)评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的。

4.属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，采购代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

5.询标和澄清

(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

6.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表。

7.评标方法

(1)评标方法：综合评分法。

(2)评标细则：

| 编号 | 类型 | 评分标题 | 评分标准 | 性质 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 价格 | 报价分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（为每项单价相加之和）为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 系统分 | 30.00 |
| 1.02 | 商务 | 企业实力 | 由评委根据各投标人提供的劳务人员数量、从业经历、岗位技能水平、岗位安排及为人员投保、机械安排等方面在进行综合评审，满分15分，每有一处相对较弱项减1分，减完为止。 | 主观分 | 15.00 |
| 1.03 | 技术 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案，包括项目整体理解定位、服务理念、工作模板（方法）、难点分析、自身优势等方面进行综合评审： 对项目整体理解定位深入，有针对性的现场了解和详细分析情况；服务理念先进；工作模板清晰准确；对本项目难点和解决方案有独特分析；自身参加本项目的优势与有利条件进行分析，完整可行，得28分。每有一处相对较弱项减1分，减完为止。 | 主观分 | 28.00 |
| 1.04 | 技术 | 制度建设 | 由评委对各投标人的安全生产责任制度、岗位责任制度、安全事故报告处理、考勤制度、劳动纪律、设备使用管理制度等因素进行综合评审，满分12分，每有一处相对较弱项减1分，减完为止。 | 主观分 | 12.00 |
| 1.05 | 服务 | 服务承诺 | 由评委根据各投标人提供的服务承诺进行综合评审，承诺严格按照招标文件及合同约定执行,满足采购人的要求,认真、仔细地做好各项工作，维护好正常工作秩序，保证工作顺利进行、能够严格执行采购人的各项规章制度，队伍素质高、纪律严明得15分，在此基础上每有一处相对较弱项减1分，减完为止。 | 主观分 | 15.00 |

注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

三、定标

1.评标委员会根据评标报告中综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序，推荐3名中标候选人。推荐综合得分排序第1名的投标人为中标人。

2.评标结果将在发布招标公告的媒体上予以公告。

四、编写评标报告

依据评委评标签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。

五、签订合同

1.评标结果公告后，由采购代理机构向中标人签发中标通知书。

2.中标合同原则以第六部分合同书（范本）为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

3.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同或中标人提供的地毯质量不符合招标文件要求的，取消原中标决定，与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订采购合同或重新组织采购。

第五章 投标文件格式与要求

投 标 文 件

采购项目：2024年北京市企业家环保基金会山东威海荣成市海草床生态修复项目—劳务服务

采购编号：RCHYFZ2026-002

投标人名称：***有限公司

日期：  年  月  日

目录

（由投标人自行编制）

投标承诺函

山东正杰工程项目管理有限公司：

我方收到2024年北京市企业家环保基金会山东威海荣成市海草床生态修复项目—劳务服务的招标文件，经详细研究决定参加投标。

1. 我方接受本采购文件中关于电子招投标的物各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供服务，报价详见《开标一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.我方同意最低价是中标的物主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成供货和服务任务；

（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。

6.所有有关本投标的物函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标日期：××年××月××日

投标日期：××年××月××日

有效的营业执照副本扫描件

（加盖公章）

法人授权委托书

本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为RCHYFZ2026-002号的公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中中标，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于  年  月  日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

投标人公章:

（被授权人身份证扫描件）

投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明

（格式自拟，加盖公章）

近期的完税凭证扫描件及交纳社保资金凭证的扫描件

（加盖公章）

无重大违法违纪行为声明

致山东正杰工程项目管理有限公司：

我公司                  （公司名称）现郑重声明，自参加本项目（编号为               ）采购活动前三年内，我公司无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的、吊销许可证或者执照的、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（格式自拟，加盖公章）

财务状况报告相关材料

（加盖公章）

投标人在工商行政管理机关全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单截图               （网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

（加盖公章）

投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人截图                                   （网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）

（加盖公章）

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

### 拟派技术人员情况表

| 项目负责人情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事该工作时间 |  |  |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 近三年承担的项目情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 委托单位 |  |  |  | 合同额 |  | 验收时间 |  | 联系人及电话 |
| 其他人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 学历 |  |  |  | 职称 |  | 证书编号 |  | 从事该工作 时间 |

注：本表可由投标人根据实际情况自行扩展。

投标人(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

### 质保期内能供应的备品备件价格明细表（如有）

单位：元

| 序号 | 备品备件、 易损件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

技术文件

（格式自拟）

国内同类项目业绩表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同额 | 签订时间 | 电话/联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表应认真填写，不得提供虚假业绩。

后附合同书的扫描件，界定日期以合同签订时间为准。

投标人(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

投标偏离表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

投标人(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

要求采购人提供的配合

第六章   合同书格式

## 合  同  书

项目名称:

项目编号:

采购编号:

合同编号:

甲方:

乙方:

合 同 书

本合同于  年  月  日由甲、乙双方共同签订。

所需经以采购文件在国内以方式进行采购。经评审委员会(或甲方)确定为  包供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件

（二）供应商的文件

（三）合同格式、合同条款

（四）供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标/成交通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务（或货物）内容

本合同所提供的服务，详见合同清单。

见附件一：同文件中分项报价表

四、合同金额

合同金额为人民币  元，大写：  。（分项价格详见合同服务或货物清单）。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

五、付款途径

甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

六、付款方式

1.签订合同后，经双方协商支付部分费用作为前期启动资金，用于人员组织、设备物资购买等，前期支付的部分资金将于后期款项中扣除。后期款项待项目正式启动后，每个月根据项目进展以及中标人提供的劳务服务记工单且采购人、项目监理单位签字确认后付款。具体付款根据专项资金拨款进度付款。

2.劳务人员保险费用根据乙方提供的保单明细进行结算。乙方应及时为全部人员缴纳相关保险，若因乙方未缴纳保险导致的相关赔偿等责任，由乙方完全承担。

七、服务时间和地点

1、服务时间：自合同签订之日起至2029年，经采购人确定作业人员及设备的数量后，中标人应在采购人规定的时间内安排进场作业。

2、交付地点：甲方指定地点

八、质量

服务的质量应符合采购文件、文件及乙方在过程中做出的书面澄清及承诺。

九、运输要求

1、运输方式及线路：到达采购人指定地点。

2、运输及相关费用由乙方承担。

十、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用服务（或货物）或服务（或货物）的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十一、验收

按照采购文件约定的验收要求进行。

本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组,于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照采购文件和采购合同进行，保证采购项目与采购文件和采购合同内容的一致。

十二、售后服务

乙方应按采购文件、投标（响应）文件及乙方在过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

见附件二：乙方文件售后服务承诺材料

十三、违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务（或货物）本合同价格的3‰计算，最高限额为本合同总价的30%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的3‰计算，最高限额为本合同总价的30%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十四、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以按照下列方式解决：

向荣成市人民法院起诉,并由违约方承担守约方的维权费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、诉责险、差旅费等。

十五、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

十六、签约地点：山东省威海市荣成市。

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位盖章: | 单位盖章: |
| 代表签字: | 代表签字: |

注：本合同条款为框架性条款，仅供参考，无须打印，成交后需根据情况另行修改。