威海市财鑫资产运营有限公司

招 标 文 件

采购编号：WHCX2026-01
采购项目：电子病历四级建设及配套硬件采购项目

采购人式：公开招标

山东省鲁成招标有限公司

2026年3月12日

目　录

第一章   招标公告

第二章   投标须知

第三章   招标内容与要求

第四章   评标原则和方法

第五章   合同书格式（范本）

第六章   投标文件格式与要求

第一章 招标公告

威海市财鑫资产运营有限公司电子病历四级建设及配套硬件采购项目

公开招标公告

项目概况

电子病历四级建设及配套硬件采购项目的潜在投标人应登录“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（威海市公共资源交易网右侧“国企采购”按钮）获取文件，并于2026年3月24日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WHCX2026-01

项目名称：电子病历四级建设及配套硬件采购项目

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物\服务名称 | 数量 | 上限价格（元） | 采购需求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子病历四级建设及配套硬件采购项目 | 1家 | 3100000.00 | 详见 招标文件 | 详见 招标文件 |

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力，分公司参加投标须提供总公司授权；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须设备和专业技术能力，并能提供优质的服务；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规及招标文件规定的其他要求；

7.本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2026年3月12日 17:30:00至2026年3月19日 17:30:00（北京时间）

2.地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从威海市国有企业阳光采购服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取采购文件的报价单位将无法提交电子投标（响应）文件。平台联系电话：17863029936；国企采购技术支持QQ群（报价单位）：1046971257。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网”右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”按钮登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件时间：2026年3月12日18:30至2026年3月24日09:00

2.地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。

3.开标时间：2026年3月24日09:00（北京时间）

4.开标地点：交易七厅（威海市环翠区塔山中路317号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。

2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA签章功能可正常使用。投标人无须到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（国企采购报价单位操作手册网址：https://ggzyjy. weihai.cn/weihai/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb. html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：威海市财鑫资产运营有限公司

地  址：威海市环翠区和平路23号

联系方式：0631-5317882

2.采购代理机构信息

名  称：山东省鲁成招标有限公司

地  址：威海市昆明路81号（金猴购物广场）五楼北区

联系方式：0631-5273175

3.项目联系方式

项目联系人：杨琳月、鞠晓飞

电  话：0631-5273175

发布人：山东省鲁成招标有限公司

发布时间：2026年3月12日

第二章 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 电子病历四级建设及配套硬件采购项目 |
| 2 | 项目编号 | WHCX2026-01 |
| 3 | 采购人 | 单位名称：威海市财鑫资产运营有限公司 地 址：威海市环翠区和平路23号 联 系 人：姜院长 联系电话：0631-5323816 |
| 4 | 采购代理机构 | 机构名称：山东省鲁成招标有限公司 单位地址：威海市昆明路81号（金猴购物广场）五楼北区 联系人：杨琳月、鞠晓飞 联系电话：0631-5273175 |
| 5 | 电子投标 特别提示 | 1.登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“国有企业阳光采购服务平台”，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）解决。 2.本项目必须网上提交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行招标文件的获取、文件下载和网上提交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3. 电子投标文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/weihai/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。响应文件制作及系统使用咨询电话：17863029936 ；平台QQ服务群：1046971257。 4. 网上提交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy. weihai.cn/weihai/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。 5．投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第六章 投标文件格式与要求》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8．除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外） 9．投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 6 | 资质证明 文件原件 | 无 |
| 7 | 投标文件份数 | 网上按时递交电子投标文件1份以及纸质投标文件两份(于开标结束后2个工作日内密封送至代理公司地址)。 |
| 8 | 实物样品 | 无 |
| 9 | 现场踏勘 | 无 |
| 10 | 现场演示 | 无 |
| 11 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 12 | 投标文件递交时间 | 详见招标公告 |
| 13 | 开标时间 | 详见招标公告 |
| 14 | 开标地点 | 详见招标公告 |
| 15 | 开标方式 | 现场开标。 |
| 16 | 开标程序 | 签到时间：开标时间前30分钟内完成 解密时间：开始解密后20分钟内完成 |
| 17 | 交付期及地点 | 电子病历四级建设及配套硬件采购项目 项目交付期：合同签订后采购人项目现场具备实施条件之日起6个月内完成威海市环翠区环翠中医医院智慧医院系统上线运营。 地点:采购人指定地点。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 联合体投标 | 不接受 |
| 20 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 21 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 22 | 付款方式 | 共分三次付款： 第一次付款：中标单位交付成果后，由采购人或采购人指定人员组织进行验收并出具验收书，各方核对无误后，采购人支付合同总金额的30%； 第二次付款：验收合格交付使用满一年无质量问题，采购人或采购人指定人员出具无质量问题证明后，采购人支付合同总金额的30%; 第三次付款：验收合格交付使用满两年无质量问题，采购人或采购人指定人员出具无质量问题证明后，采购人支付合同总金额的40%; 中标单位必须在采购人每次付款前10个工作日内提供本单位合法有效的税务发票及收据。 |
| 23 | 资金来源 | 预算资金 |
| 24 | 落实情况 | 已落实 |
| 25 | 其他 | 本项目按服务类以公开招标方式实施采购 |
| 26 | 代理服务费 | 参照《山东省招标代理服务收费指导意见》（鲁招协[2024]13号）规定的标准收取，由中标单位在中标通知书发出后向招标公司全额交纳。 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性核查 | 1.有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司报价须提供总公司的授权）； 2.法定代表人或负责人（以第1条证明材料载明的信息为准）授权委托书、被授权人身份证扫描件； 若投标人代表为企业法定代表人/单位负责人本人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件； 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的声明； 4.投标人参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明； 5.投标人具有良好商业信誉和健全财务会计制度的声明； 6.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明； 7.投标人自行编制的近期财务报表，或由中介机构出具的财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度）；或银行出具的有效期内的资信证明扫描件； 8.关联关系声明函； |
| 2 | 符合性检查 | 1.投标文件未按规定签署及盖章的； 2.报价超出控制价的； 3.投标人的法定代表人或被授权人不在规定时间内答疑或澄清的； 4.报价有效期比招标文件规定短的； 5.报价经评委评审，存在严重不平衡报价，恶意降低报价扰乱市场的； 6.评审委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的。 |

一、说明

本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本招标文件的解释权为山东省鲁成招标有限公司，以书面解释为准。

1.3 招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.相关要求

2.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，山东省鲁成招标有限公司和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.2本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

2.2.1必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

2.2.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

2.2.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

2.2.4投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

2.3按照《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记工作的通知》（鲁财采[2016]34号）的要求，山东省鲁成招标有限公司在报价当日查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（https://credit.shandong.gov.cn/）中的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与采购活动。

2.4投标人应通过威海市公共资源交易网登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取采购文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标（响应）。

3.关于同一品牌

无。

二、招标文件

4.招标文件的构成

由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

4.1 本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）采购公告

（2）投标须知

（3）采购内容与要求

（4）评审原则和方法

（5）投标（响应）文件格式

（6）合同（范本）

（7）在采购过程中由采购人或山东省鲁成招标有限公司发出的修正和补充文件等（如有）

4.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

4.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标（响应）。

5.招标文件的澄清

5.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在有效期内按“投标须知前附表”第四项向山东省鲁成招标有限公司提出，必要时山东省鲁成招标有限公司将协助采购人组织所有获取采购文件投标人举行答疑会，山东省鲁成招标有限公司根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

5.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，山东省鲁成招标有限公司将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

6.招标文件的修改

6.l 在投标截止时间15日以前，无论出于何种原因，山东省鲁成招标有限公司或采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

6.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，采购人、山东省鲁成招标有限公司将会通过“威海市公共资源交易网”，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向山东省鲁成招标有限公司或采购人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或山东省鲁成招标有限公司将在投标截止时间15日前，通过原网站发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（采购文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载采购文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足15日的，采购人或者山东省鲁成招标有限公司将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件编制要求

7.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

7.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或山东省鲁成招标有限公司对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

7.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五部分 投标（响应）文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

7.5投标人按照采购文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

7.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

7.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

7.8投标文件具有法律效力，投标人与山东省鲁成招标有限公司或采购人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

7.9采购人或山东省鲁成招标有限公司均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

8.数据文件编制要求

8.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

8.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

8.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

9.文件构成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标（响应）。

9.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件封面（格式见本文件第五章）

（2）投标文件目录

（3）投标承诺函（格式见本文件第五章）

（4）开标一览表（格式见本文件第五章）

（5）报价明细表（格式见本文件第五章）

（6）报价内的备品备件、易损件及专用工具清单(如有)

（7）质保期内能供应的备品备件价格明细表（如有）

（8）投标人资格证明文件

①有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司报价须提供总公司的授权）；

②法定代表人或负责人（以第1条证明材料载明的信息为准）授权委托书、被授权人身份证扫描件；

若投标人代表为企业法定代表人/单位负责人本人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

③投标人依法缴纳税收和社会保障资金的声明；

④投标人参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明；

⑤投标人具有良好商业信誉和健全财务会计制度的声明；

⑥投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明；

⑦投标人自行编制的近期财务报表，或由中介机构出具的财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度）；或银行出具的有效期内的资信证明扫描件；

⑧关联关系声明函。

以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人签章。

- （9）投标人基本情况（格式见本文件第五章）

- （10）中标单位按照电子病历四级和智慧服务二级的标准进行建设，以上清单没有详细列出的也无需再额外收费承诺函（格式自拟）；

- （11）中标单位提供网络安全等级保护三级测评服务，须助力医院完成网络安全等级保护三级的备案及测评验收工作，本项目中标单位在服务实施过程中无额外收费的承诺函（格式自拟）；

- （12）投标人信用承诺书（格式见本文件第五章）。

（13）技术文件，包括但不限于以下内容：

- 技术参数响应；

- 实施方案；

- 应急保障措施；

- 企业实力；

- 项目团队配备；

- 培训方案；

- 运行维护和服务方案；

- （14）项目负责人及拟派主要人员情况表（格式见本文件第五章）；

- （15）拟派实施团队一览表（格式见本文件第五章）；

- （16）技术服务、培训和售后服务内容及承诺（格式见本文件第五章）；

- （17）售后机构及人员情况表；

- （18）付款方式响应情况；

- （19）投标偏离表（格式见本文件第五章）。

9.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或签章为无效投标（响应）。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

10.投标报价

10.1本项目以人民币进行报价，报价精确到小数点后两位。

10.2投标人应按照“第三部分采购内容与要求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格和总价。

10.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

10.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（2）投标报价包括完成该项目的一切费用总和，报价应包括括软件开发、运营维护费、研发人员工资、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、与原有平台对接费、调试费、售后服务费、驻场人员工资、保险费、福利费、交通费、培训、利润、税金及其他附带服务的全部费用，以人民币为结算单位。投标报价中免费提供的项目，应注明免费。

（3）投标人应对本次招标的全部或部分内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

（4）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中 “*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（5）《投标报价表（含明细）》中“投标产品的型号”，型号填写的一般规则为：品牌+产品型号。否则会因非实质性响应而被拒绝；

（6）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

10.5《需求响应表》（如有）填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标（响应）无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标（响应）文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标（响应）处理。

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标（响应）；

10.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

11.联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

11.1以联合体形式进行投标的，应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

11.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

11.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给山东省鲁成招标有限公司。

11.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。

12.关于分包

12.1供应商拟将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

12.2供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

13.现场踏勘

13.1如有需要，山东省鲁成招标有限公司或采购人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。

13.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

13.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

13.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》

14.投标的有效期

14.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标（响应）。

14.2特殊情况下，在投标有效期满之前，山东省鲁成招标有限公司可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

15.履约保证金的交纳与返还

本项目不收取履约保证金。

16.投标文件的数量和签署

16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份

16.1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

16.1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

16.1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

16.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

16.1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

16.1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标（响应）。

16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份

16.2.1投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。

16.2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

16.2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标（响应）。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1电子投标文件的密封和标记

17.1.1加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

17.2资质证明文件原件的密封和标记

17.2.1投标须知前附表要求提供资质证明文件原件的，投标人应使用密封袋将资质证明文件原件密封（身份证原件除外），加盖公章并标明投标人（单位）名称、项目名称、项目编号、所投包号以及“资质证明文件原件”字样，粘贴密封条，注明“于*年*月*日 *:*之前不准启封”（开标时间）的字样。加盖公章或由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字。

17.2.2投标人按上述规定进行密封和标记后，按照招标文件的要求送达指定地点。

17.2.3如果未按上述规定进行密封和标记，山东省鲁成招标有限公司对误投或提前启封概不负责。

17.3文件递交

17.3.1投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

17.3.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

17.3.3除投标须知前附表另有规定外，山东省鲁成招标有限公司拒绝接收纸质投标文件。

17.3.4投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

18.投标截止期

本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。

19.迟交的投标文件

威海市国有企业阳光采购电子化服务平台无法接收投标截止期后递交的电子投标文件。

20.现场演示/样品递交

20.1采购人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。

20.2若服务项目涉及货物时，采购人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标供应商提供的样品将于评审结束后退还。中标单位的样品由采购人保留，作为验收的参考。

是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国有企业阳光采购电子化服务平台,在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.2投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

五、开标与评审

22.开标

22.1投标截止时间结束后，投标人数量少于3家的，本项目废标。

22.2山东省鲁成招标有限公司在招标公告规定的时间和地点组织开标。到现场开标的投标人须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行开标操作。不到现场开标的投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

22.3现场开标和远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标（响应）。

22.5开标过程应当由采购人或山东省鲁成招标有限公司负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。

22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、山东省鲁成招标有限公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、山东省鲁成招标有限公司对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.10开标程序

22.10.1签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

22.10.2开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

22.10.3解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

22.10.4唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的投标人应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

22.10.5投标人可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标程序。

22.11应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标（响应）处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在采购人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取采购文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标（响应）处理。

22.12应急开标电子邮件递交规定

接收电子邮箱：lucheng5273175@163.com

递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标（响应）文件，导致投标无效。

22.13启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间山东省鲁成招标有限公司不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

23.评标委员会的组成和评标方法

23.1山东省鲁成招标有限公司负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由5人以上的单数组成，评标委员会的专家依法从阳光国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，采购人可以自行选定评审专家。

23.2采购人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与招标文件征询意见或论证的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本项目的评标。采购人和山东省鲁成招标有限公司工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评标工作。

23.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合山东省鲁成招标有限公司答复投标人质疑；

（6）配合主管部门处理投标人投诉；

（7）向主管部门反映评标工作中的问题，提出意见和建议。

23.4评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，协助起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合采购人和山东省鲁成招标有限公司答复投标人的质疑；

（3）配合主管部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向投标人解释评标结果；

（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.5山东省鲁成招标有限公司或采购人的职责：

（1）核对评审专家身份和采购人委托授权，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标小组复核或者书面说明理由，评标小组拒绝的，应予记录并向主管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，山东省鲁成招标有限公司工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

23.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

23.8评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。采购人对投标人进行资格性审查，评标委员会对投标文件的评审内容分为符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

23.9评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、山东省鲁成招标有限公司或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.10 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，山东省鲁成招标有限公司应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，山东省鲁成招标有限公司应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

山东省鲁成招标有限公司应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

24.投标文件的初审

24.1资格性审查。在采购项目开标结束后,采购人或者山东省鲁成招标有限公司工作人员应当依照有关法律和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经采购人认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

3、投标人和投标服务资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的。

24.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）：

具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。

24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人使用同一个投标人或者同一个自然人的IP地址、设备下载采购文件或者制作、上传投标文件的；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；

（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

24.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。

25.投标文件的澄清

25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

26.投标文件的评价

26.1评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

26.2评标采用综合评分法的，价格分值由评审系统根据投标人上传的《投标（报价）一览表》中的投标报价，依据规定公式自动计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。

招标公司工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

26.3评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

（1）投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；

（2）投标产品的技术性能、功能、质量等指标的响应情况，包括其响应是否有技术佐证文件的支持；

（3）服务方案（包括本地化服务机构和人员、服务响应时间、安装调试、培训方案等）、服务期、服务体系和业绩等；

（4）招标文件规定的其它评审因素。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者山东省鲁成招标有限公司沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。

27.废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）所有投标报价均超过招标文件中规定的上限金额，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购人采购任务取消的。

六、定标

28.定标

28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人排序，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

28.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标单位；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

28.3由评标委员会直接确定预中标候选人的，山东省鲁成招标有限公司自评标结束之日起2个工作日内在指定媒体上公布评标结果；需要采购人确认的，山东省鲁成招标有限公司自评标结束之日起2个工作日内，将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定预中标单位。

28.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

28.5评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或山东省鲁成招标有限公司发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变结果的，书面报告本级主管部门。投标人对本条上述情形提出质疑的，采购人或者山东省鲁成招标有限公司可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告主管部门部门。

28.6中标单位在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位，也可以重新开展招标活动。

七、公告

29.公告

29.1山东省鲁成招标有限公司自中标单位确定之日起2个工作日内，在威海市公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：

（1）采购人、山东省鲁成招标有限公司的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和项目编号；

（3）中标单位名称、地址和中标金额；

（4）主要中标标的的名称、服务内容、数量、单价、服务要求；

（5）中标公告期限；

（6）评审专家名单。

29.2山东省鲁成招标有限公司应当在公告中标结果的同时，向中标单位发出《中标通知书》；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；《中标通知书》是合同的组成部分,对中标单位和采购人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标单位无正当理由不得放弃中标。

八、质疑

30.质疑

30.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和山东省鲁成招标有限公司提出询问，采购人和山东省鲁成招标有限公司应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对山东省鲁成招标有限公司委托授权范围的，山东省鲁成招标有限公司应当告知其向采购人提出。

30.2投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在获取招标文件之日起7个工作日内向山东省鲁成招标有限公司提供书面质疑，由采购人和山东省鲁成招标有限公司按规定予以答复。

30.3投标人对采购过程提出质疑的，可以在质疑采购程序环节结束之日，以书面形式向采购人和山东省鲁成招标有限公司提出质疑。采购人和山东省鲁成招标有限公司应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.4投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，采购人和山东省鲁成招标有限公司应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.5采购人或者山东省鲁成招标有限公司收到投标人的书面质疑后，应当签收回执。

30.6采购人或者山东省鲁成招标有限公司应当自签收回执之日起7个工作日内对质疑事项依法予以处理并作出答复，书面通知提出质疑的投标人和相关的其他投标人。质疑事项成立的，应当中止采购活动并予以纠正。

30.7投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.8质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函应当包括以下内容，且质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.9投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

30.10有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期提出的质疑；

30.11对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报主管部门列入黑名单，并给以相应处罚。

九、签订合同

31.合同的签订

31.1中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标单位的投标文件签订采购合同。采购人应当自采购合同签订之日起5个工作日内，将采购合同上传至威海市国有企业阳光采购电子化服务平台同时在指定的媒介上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2采购人应当按照招标文件和中标单位投标文件的规定，与中标单位签订书面合同。采购人与中标单位所签订的合同不得对招标文件和中标单位的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同书格式为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

31.3中标单位在规定时间内无正当理由拒绝与采购人签订合同的，有效投标人符合法定数量的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位，也可以重新开展招标活动。

31.4采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法适用《中华人民共和国民法典》。

第三章 招标内容与要求

采购项目说明

一、项目名称：电子病历四级建设及配套硬件采购项目

二、项目概况：威海市环翠区中医医院为二级中医(综合)医院，根据<<全国医院信息化建设标准与规范>>和卫生健康信息行业标准要求(二级医院电子病历系统应用水平应达到4级及以上，智慧服务分级评估水平要达到二级及以上)，特采购相关软件平台及系统支撑硬件。

三、技术要求：

环翠区中医医院智慧医院二期建设清单（软件清单）

| 序号 | 业务体系 | 系统名称 | 子功能模块 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 信息管理系统 | 门诊中心 | 自助缴费 | 预留给自助机的自助缴费功能，刷取患者身份证或者医保卡后，可查询到该患者的所有待缴费项目，然后根据需要进行缴费。 |
|  |  | 药品统计查询 | 其他统计查询 | 门诊药材发放查询、门诊处方查询、门诊退药查询、基本药物金额比例、门诊抗菌药物使用率、门诊药房发药日志汇总、药房出库汇总查询、药房入库汇总统计、药房销售查询（汇总）、药房销售查询（明细）、药品流向查询、门诊药材发放查询、药品费用统计查询、住院药品发放统计等。 |
|  |  | 西药房管理 | 门诊药品调配 | 1、全院共享门诊医生的西药处方数据，并能获取病人的基本情况、体征及国民信息等； |
|  |  |  |  | 2、有核查处方剂量、给药方式与字典是否一致并提示的功能； |
|  |  |  |  | 3、有全院统一的药品字典； |
|  |  |  |  | 4、发药有记录。 |
|  |  |  | 住院药品调配 | 1、西药房可接收住院医生开的医嘱、处方； |
|  |  |  |  | 2、提供全院共享的统一的药品字典、药剂科的可供药目录、药品说明等； |
|  |  |  |  | 3、具有用药检查功能； |
|  |  |  |  | 4、药品准备（集中摆药、配液等）过程有记录。 |
|  |  |  | 科室请领审批 | 1、门诊各科室提交请领申请书后药房进行审批； |
|  |  |  |  | 2、审批通过后进行药品出库减库存。 |
|  |  | 中药房管理 | 门诊药品调配 | 1、全院共享门诊医生的中药处方数据，并能获取病人的基本情况、体征及国民信息等； |
|  |  |  |  | 2、有核查处方剂量、给药方式与字典是否一致并提示的功能； |
|  |  |  |  | 3、有全院统一的药品字典； |
|  |  |  |  | 4、发药有记录。 |
|  |  |  | 住院药品调配 | 1、中药房可接收住院医生开的医嘱、处方； |
|  |  |  |  | 2、提供全院共享的统一的药品字典、药剂科的可供药目录、药品说明等； |
|  |  |  |  | 3、具有用药检查功能； |
|  |  |  |  | 4、药品准备（集中摆药、配液等）过程有记录。 |
|  |  | 血库管理 | 血库信息 | 对医院的血库信息进行维护。 |
|  |  |  | 血液入库 | 对血液入库信息进行记录，并实时更新库存信息。 |
|  |  |  | 血液领取 | 根据门诊、住院的血液申请单，来领取血液。 |
|  |  |  | 血液使用统计 | 统计一段时间内门诊、住院使用各血型血量。 |
|  |  |  | 血液报废 | 对血液报废情况进行记录。 |
|  |  |  | 血液库存信息 | 管理血库的血液库存。 |
|  |  |  | 血型鉴定 | 记录患者的血型鉴定信息。 |
|  |  |  | 配血审核 | 患者和血液数据进行配血审核。 |
|  |  |  | 血供应商管理 | 维护管理血液供应商信息。 |
|  |  |  | 血液资料库 | 维护血液资料，包括血名称、规格、单位、血液参考值等。 |
|  |  |  | 血液申请审核 | 审核门诊、住院医生的用血申请。 |
|  | 临床业务支撑系统 | 门诊医生站 | 用血申请 | 提交用血申请，并可查看用血记录。 |
|  |  |  | 处方信息 | 处方数据可全院共享，全院均可查看门诊患者的处方信息。 |
|  |  |  | 检验申请单 | 1、填写检验申请单时可查看检验项目信息，如适应症、采集要求、作用等； |
|  |  |  |  | 2、检验项目包括检验科设置的项目及自定义的模板项目。 |
|  |  |  | 检验报告 | 1、能在检验报告单处可获得检验科室报告数据 |
|  |  |  |  | 2、门诊医生可查阅患者的历史检验结果 |
|  |  |  |  | 3、查阅检验报告时能够给出结果参考范围及结果异常标记 |
|  |  |  |  | 4、查看检验报告时，可查看该项目说明信息 |
|  |  |  |  | 5、检验报告与申请单可进行关联对应 |
|  |  |  | 影像申请 | 1、填写申请时可获得相应影像项目信息，包括该项目适应症、作用、注意事项等信息； |
|  |  |  |  | 2、电子申请单在医生和护士签名确认后能实时传送到影像科； |
|  |  |  |  | 3、项目信息都是系统统一进行维护的。 |
|  |  |  | 影像报告 | 1、能在影像报告单处查阅影像报告和图像信息； |
|  |  |  |  | 2、查看检查报告时，能够查看相应的项目说明信息； |
|  |  |  |  | 3、检查报告与申请单一一关联对应，可查看对应电子申请单信息。 |
|  |  |  | 危急值接收 | 1、检验科医生在审核检验结果时，如果进行了危急值提醒，开处方医生会收到相应的危急值信息提醒； |
|  |  |  |  | 2、点击提醒信息后跳转至检验报告查看处，可以接收危急值提醒信息。 |
|  |  |  | 危急值信息汇总 | 1、用于汇总各门诊科室各医生接收的危急值提醒信息； |
|  |  |  |  | 2、要记录患者姓名、年龄等各类信息，以及危急值类型、报告医生、接收医生及危急值接收具体时间。 |
|  |  |  | 医疗医嘱 | 3、检验类医嘱自动关联穿刺费。 |
|  |  |  | 门诊手术 | 1、手术申请与安排记录全院共享； |
|  |  |  |  | 2、有统一的手术编码及名称表等。。 |
|  |  |  | 便民门诊 | 无需挂号费，直接开医嘱。 |
|  |  |  | 门诊病历 | 1、门诊病历记录可按照病历书写基本规范列出的基本内容项目进行结构化存储、有可定义的病历格式和选项 |
|  |  |  |  | 2、门诊病历记录能够全院共享 |
|  |  |  | 特殊会诊 | 1、接收到住院科室的会诊申请； |
|  |  |  |  | 2、跳转至住院病人医嘱处理页面为患者开医嘱，开完后提醒住院医生。 |
|  |  |  | 科室收入情况表 | 统计科室所有医生个人收入，按照类别进行统计，并进行汇总。 |
|  |  |  | 科室请领药品 | 1、科室请领药品分为科室申请单及药品信息列表； |
|  |  |  |  | 2、科室申请单处医生可选择药品类型：中草药、中成药/西药、耗材等，然后录入所需产品，之后输入申请目的及用途等，等待药房审核即可，支持根据申请时间查询申请单； |
|  |  |  |  | 3、药品信息列表页面展示所有请领到的药品信息。 |
|  |  | 住院护士站 | 患者信息同步 | 病人入、出院、转科记录、所有医嘱信息、门诊信息等，与住院医生站中的病人基本信息衔接。 |
|  |  |  | 患者管理流程 | 患者在入院、出院、转科过程中，系统可提示入科的基本处理流程或有可定义的入科处理模版提醒帮助护士完成常规的处理。 |
|  |  |  | 护理记录 | 护理记录、护理文书等内容可供全院共享查看。 |
|  |  |  | 病区床位图 | 展示各个病区的床位图，可随意切换病区查看不同病区。床位图中可展示床位号、姓名、性别、年龄、住院号、主治医生、主管大夫、护理等级、科室、费别、是否有过敏原、住院天数等等各种信息。其中性别、欠费、不同护理等级等用不同颜色底色或者字体颜色等来进行标注。 |
|  |  |  | 出院统计导出 | 1、出院统计导出支持根据病区、费别、入院日期、出院日期、主治医生等进行查询，可展示就诊号、住院号、姓名、可别、床位号、出院诊断等信息； |
|  |  |  |  | 2、支持自动统计出查询结果中日间病房及普通病房住院人数，总人数，总计住院天数等信息； |
|  |  |  |  | 3、支持查看患者详情；支持导出当前页面查询结果及导出全部查询结果。 |
|  |  |  | 配血与用血 | 1、临床用血申请与血库共享 |
|  |  |  |  | 2、配血情况、用血记录可供临床科室查询 |
|  |  |  |  | 3、配血过程有完整记录 |
|  |  |  |  | 4、临床申请用血、血库配血时，可共享病人用血相关的配血检验信息 |
|  |  |  | 手术统计 | 默认统计一个月内本院手术情况，包括手术名称、级别分类、手术例数及手术收入情况。 |
|  |  | 护士医嘱 | 今日医嘱 | 今日医嘱支持查看某一患者或者所有患者的今日医嘱信息，并支持医嘱打印功能。 |
|  |  |  | 医嘱费用统计 | 统计一段时间内日间病房、普通病房的费用信息汇总。 |
|  |  |  | 医嘱执行单 | 医嘱执行完成后可生成医嘱执行单。 |
|  |  |  | 医嘱查看 | 每个住院患者的长期医嘱及临时医嘱列表，包括医嘱名称、下医嘱时间、成组标注、用法、剂量、医生签名、护士签名、执行时间等等信息。 |
|  |  | 护士文书 | 病重护理记录 | 1、为患者添加病重护理记录，支持根据患者和记录时间查询； |
|  |  |  |  | 2、病重护理记录包括护理时间、意识、体温、心率/脉搏、呼吸等个人护理信息，添加完成后可进行修改或删除，并可直接进行签名确认。 |
|  |  |  | 血氧测量记录 | 编辑、展示及打印每个患者的血氧测量记录。 |
|  |  |  | 用血记录 | 编辑、展示及打印每个患者的用血记录。 |
|  |  |  | 手术物品记录 | 编辑、展示及打印每个患者每次手术物品清点记录单。 |
|  |  |  | 输血护理记录 | 编辑、展示及打印每个患者每次输血护理记录单。 |
|  |  |  | 血糖测量记录 | 1、添加、查询、打印每个患者的血糖测量记录； |
|  |  |  |  | 2、记录添加完成后自动进行护士签名。 |
|  |  | 住院医生站 | 用血申请 | 填写用血申请，并可查看用血记录。 |
|  |  |  | 检验申请单 | 1、填写检验申请单时可查看检验项目信息，如适应症、采集要求、作用等； |
|  |  |  |  | 2、检验项目包括检验科设置的项目及自定义的模板项目。 |
|  |  |  | 检验报告 | 1、可获得检验科室报告数据 |
|  |  |  |  | 2、住院医生可查阅患者的历史检验结果 |
|  |  |  |  | 3、查阅检验报告时能够给出结果参考范围及结果异常标记 |
|  |  |  |  | 4、查看检验报告时，可查看该项目说明信息 |
|  |  |  |  | 5、检验报告与申请单可进行关联对应 |
|  |  |  | 影像申请 | 1、填写申请时可获得相应影像项目信息，包括该项目适应症、作用、注意事项等信息； |
|  |  |  |  | 2、电子申请单在医生和护士签名确认后能实时传送到影像科； |
|  |  |  |  | 3、项目信息都是系统统一进行维护的。 |
|  |  |  | 影像报告 | 1、能在影像记录和本次住院信息等板块查阅影像报告和图像信息； |
|  |  |  |  | 2、查看检查报告时，能够查看相应的项目说明信息； |
|  |  |  |  | 3、检查报告与申请单一一关联对应，可查看对应电子申请单信息。 |
|  |  |  | 患者费用 | 1、展示患者入院以来的所有费用，左侧展示费用汇总，右侧是费用明细； |
|  |  |  |  | 2、支持根据时间及项目信息查询费用。 |
|  |  |  | 住院病人信息 | 展示住院处各个病人的详细信息，包括基本信息、医嘱单、病历记录、用药记录、化验项目、影像项目、治疗项目、护理计划、体温单、血压记录等。 |
|  |  |  | 病历记录 | 1、病历记录可按照病历书写基本规范列出的基本内容项目进行结构化存储、有可定义的病历格式和选项 |
|  |  |  |  | 2、病历记录能够全院共享 |
|  |  |  | 特殊会诊 | 1、该类型会诊为住院医生邀请中医科医生进行会诊； |
|  |  |  |  | 2、相关科室收到邀请后，点击提醒信息进入该住院患者的医嘱处理页面，然后为该患者开中医医嘱，开完后提醒住院科室即可。 |
|  |  |  | 入出院患者统计 | 1、统计一段时间内入院人数、出院人数； |
|  |  |  |  | 2、入院人数要统计接诊门诊医生、住院时间信息。 |
|  |  |  | 患者信息查询 | 统计一段时间内出院患者的费用信息等。 |
|  |  |  | 工作量统计 | 科室主任可查看全部人员的工作量汇总信息。 |
|  |  |  | 无库存药品录入 | 支持医生手动录入医院无库存药品，仅用于医生对患者的药品使用信息进行掌握，不进行计费。 |
|  |  |  | 麻醉信息 | 1、麻醉记录数据可供全院共享，提供其他系统数据接口； |
|  |  |  |  | 2、提供麻醉记录单查看工具供其他系统进行界面集成； |
|  |  |  |  | 3、能够记录术中用药情况并在麻醉记录单中体现； |
|  |  |  |  | 4、可提供1种以上自动风险评分功能。 |
|  |  |  | 手术安排 | 1、手术申请与安排记录供全院使用 |
|  |  |  |  | 2、能够提供手术准备、材料准备清单 |
|  |  |  |  | 3、有全院统一的手术名称表、手术编码 |
|  |  | 治疗医生站 | 绩效分析 | 绩效分析分了四部分，一段时间内门诊、住院治疗次数；统计一段时间内各医生门诊、住院各治疗项目的次数及合计；一段时间内各治疗项目次数；一段时间内治疗项目数量变化趋势，包括住院、门诊及合计。 |
|  |  |  | 治疗医生排班 | 1、治疗医生排班安排表可供全院查询共享 |
|  |  |  |  | 2、治疗申请、预约、记录数据全院共享，治疗安排数据全院共享。 |
|  |  | 手术管理 | 手术申请 | 针对门诊患者和住院患者，医生可填写录入申请单。例如手术名称、手术诊断、手术医生等信息。手术名称和诊断是根据ICD-9/10手术编码检索出来。提交保存，手术室就可以在手术申请列表中查看到对应的手术申请信息 |
|  |  |  | 门诊患者手术费用 | 门诊患者计费及退费管理 |
|  |  |  | 住院患者手术费用 | 住院患者计费及退费管理 |
|  |  |  | 麻醉信息 | 麻醉记录数据可供全院共享，提供麻醉记录单查看工具供其他系统进行界面集成；能够记录术中用药情况并在麻醉记录单中体现；可提供1种以上自动风险评分功能。 |
|  |  | 文书质控 | 病历质控 | 2、有可定义的病历质控项目并用于病历质控记录； |
|  |  |  |  | 3、具有查看各阶段病历完成时间的功能； |
|  |  |  |  | 4、质控结果通过信息系统与医师、管理部门交换； |
|  |  |  |  | 5、可实现过程质量控制。 |
|  | 电子病历系统 | 病历共享 | 病历共享 | 患者的电子病历可供全院查看。 |
|  |  | 病历归档 | 病历归档 | 电子病历支持归档，在诊疗结束后，可将病历转为归档状态，确认或者归档要有记录。 |
|  | 实验室信息管理系统 | 条码功能 | 条码查询 | 支持根据日期、患者类型、条码状态、就诊号、住院号、条码号等条件查询条码信息。 |
|  |  | 样本管理 | 样本查询 | 系统能根据条码号、住院号或就诊号、姓名、时间、样本状态和报告单类型查看样本信息，有助于检验医生及时了解某一样本当前的状态，避免出现样本超时未处理的情况。 |
|  |  |  | 样本处理 | 1、临床科室有与实验室共享的样本字典并具有与项目关联的采集要求提示与说明； |
|  |  |  |  | 2、实验室与临床科室共享样本数据； |
|  |  |  |  | 3、标本采集和检验全程记录并在全院共享。 |
|  |  | 报告管理 | 检查结果 | 1、检验结果可供全院共享，可为医院其他系统提供检验数据接口； |
|  |  |  |  | 2、出现危急检验结果时能够向HIS系统发出及时警示； |
|  |  |  |  | 3、对支持双向数据交换的仪器实现双向数据交换。 |
|  |  |  | 检验报告 | 1、检验报告数据可供全院使用； |
|  |  |  |  | 2、检验科医生审核报告时，可查询病人历史检验结果； |
|  |  |  |  | 3、检验结果中如果有危急值提醒时，发出报告中的异常检验结果的标识； |
|  |  |  |  | 4、检验报告包括必要的数值、曲线、图像。 |
|  |  |  | 新增报告 | 针对第三方送检患者，支持在没有条码的情况下，直接填写基础信息，快速增加报告。 |
|  | 医学影像信息管理系统 | 检查管理 | 影像申请与预约 | 2、可根据检查内容生成注意事项 |
|  |  |  |  | 3、检查安排数据可被全院查询。 |
|  |  |  | 影像检查 | 1、生成的图像、报告可供全院查看。 |
|  |  |  | 影像查看 | 1、影像图片及报告可供全院共享； |
|  |  |  |  | 2、有符合DICOM标准的图像访问体系； |
|  |  |  |  | 3、能够调整图像灰阶等参数并记录。 |
|  |  | 报告模块 | 检查报告 | 1、检查报告有初步结构化，能够区分检查所见与检查结果 |
|  |  |  |  | 2、检查报告能够全院共享 |
|  |  |  | 新增检查 | 影像科可为患者直接生成影像检查申请单来进行检查。 |
|  |  | 影像项目 | 项目管理 | 项目信息供全院共享。 |
|  | 中医治未病管理系统 | 健康档案 | 个人健康档案 | 中医治未病特色专科接诊的所有人群健康档案，进行中医治未病健康管理服务的人群可大致划分为中医体质偏颇人群、亚健康人群、病前状态人群、慢性疾病需实施健康管理人群、其他特殊群体（如生长发育期儿童、育龄妇女孕前调理、老年人延年益寿等）。 |
|  |  | 患者预约 | 患者预约 | 需要进行中医治未病调理的人群可通过微信小程序等进行本专科的预约挂号，选择就诊时间等。 |
|  |  | 医师接诊 | 医师接诊 | 医生接诊板块，可为患者完善问诊信息，包括身体状况自述、病史情况等，然后给出相应诊断信息。 |
|  |  | 诊断 | 中医体检 | 通过脉诊、问诊等方法，了解个体健康状况、体质特点等，制定针对性的治未病方案。 |
|  |  |  | 中医养生 | 适当锻炼身体、保持规律的饮食习惯、保持心理平衡，对于身体健康有很大的帮助。 |
|  |  |  | 饮食调理 | 中医食疗有助于提高人体内脏器官的功能，调节身体的阴阳平衡。包括根据个人体质选择不同的食材，合理搭配饮食，以及通过中药煎汤等方法调理身体。 |
|  |  |  | 中医药疗法 | 中药调理可以调整人体的生命活动，提高人体抵抗力。可以根据身体不良症状、体质特点等选择不同的中药进行调理。 |
|  |  |  | 经脉疏通 | 采用针灸、推拿等方法进行经络疏通，可以增强身体免疫力、促进营养物质的吸收。 |
|  |  |  | 中药保健 | 选用某些中药材或配方，经常服用或泡浴，对预防或治疗某些疾病风险较高的人群很有帮助。 |
|  |  |  | 算力升级 | 全面推进院内10套办公软件、核心业务系统运行基础升级改造，算力支撑能力必须严格达到酷睿i5级标准，未达标部分坚决予以更换，切实筑牢各业务系统高效、稳定、流畅运行的算力根基。 |
|  |  | 中医体质分析 | 问卷条目库 | 支持对中医体质分析的问卷条目进行逐条维护和批量导入。 |
|  |  |  | 调查问卷 | 在问卷条目库基础上，通过问卷条目组装生成调查问卷，包括调查问卷把标题及问卷项。问卷提交前可进行修改，提交后不可修改，提交后可根据该问卷进行体质分析。 |
|  |  |  | 体质分析 | 支持选择调查问卷，选择患者来进行体质分析，生成问卷表单后，可根据实际情况进行填写，填写完成后直接提交即可，提交后系统会自动计算分数，得出分析结果。 |
|  |  |  | 评估结果 | 展示体质分析板块生成的分析结果，包括患者姓名、调查问卷名称、评估结果和测评时间，可对评估问卷详情进行查看。支持通过姓名、身份证号对评估结果进行查询。 |
|  |  | 个性化中医养生方案 | 养生调理方案 | 根据体质分析结果为患者开个性化中医养生方案，包括季节调养、运动养生、食疗方案、起居调养、饮食建议等各方面的调理方案。 |
|  |  | 中医症候评价 | 健康追踪 | 支持对开具了养生调理方案的患者进行健康追踪，添加一系列随诊记录，包括方案执行情况、患者反馈效果等，还需记录随诊的医生和随诊时间。 |
|  |  | 数据分析和统计 | 数据分析和统计 | 统计一段时间内中医体质分析结果人数变化和占比。 |
|  | 体检系统 | 职工体检 | 患者列表 | 添加或导入体检人员基本信息，可为其选择体检包，不同体检包有不同体检内容。 |
|  |  |  | 体检包 | 设置医院的体检包，不同体检包收费及检查内容不同，可在该板块进行个性化设置。 |
|  |  |  | 体检报告 | 体检完成后，为每个患者生成详尽的体检报告。 |
|  |  |  | 人员档案 | 将体检人员档案录入系统，生成人员信息档案。 |
|  |  |  | 体检顺序配置 | 1、将体检人员进行分组，为每组人员设置不同的体检顺序； |
|  |  |  |  | 2、为每个体检人员生成体检单，每个人员有自己的条形码。 |
|  |  |  | 体检导引 | 1、体检人员到达医院通过条形码签到； |
|  |  |  |  | 2、然后到达第一个体检项目处，若项目不对，系统会进行相应提醒，未按照顺序进行体检，无法进行检查。 |
|  | 结算平台 | 医保接口 | 线下支付接口 | 支持医保统筹支付、个人账户支付及自费部分混合结算 |
|  |  |  | 床旁(诊间)支付接口 | 允许患者在病房或诊室内通过微信、支付宝等第三方支付平台完成医保结算和自费部分的混合支付。 |
|  |  |  | 移动支付接口 | 通过手机在线完成医保统筹基金报销、个人账户及自费部分一键结算 |
|  | 统一运行保障 | 等保体系 | 等保规划及服务 | 对院内信息化建设进行等级保护梳理及规划，依照等保2.0要求，按三级要求进行。包含相关咨询，设计规划，改造，备案，报告等。 |
|  | 外部对接 |  | 本地化推送集成 | 如国家卫生健康委医院质量监测系统，山东省检查检验结果互认共享平台，山东省人口健康信息平台互联互通电子病历数据集接口，健康威海服务号等 |
|  | 统一API接口管理 |  | 接口查看 | 实现查看接口参数、调用实例、调用规则等信息。 |
|  |  |  | 帮助文档 | 提供通过API接口帮助文档协助应用系统开发人员快速了解API接口的使用方案和调用策略。 |
|  |  |  | 接口测试样例环境 | 具有测试接口样例，实时反应接口状态。 |
|  |  |  | 接口监控 | 实现对使用中业务接口状态进行监控，实时掌握接口的使用状态。 |
| 软件清单合计上限金额：人民币2572850.00元。 |  |  |  |  |

环翠区中医医院智慧医院二期建设清单（硬件清单）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AP管理器 | 2个千兆WAN口，6个千兆LAN口（2个可切换为WAN口），1个USB2.0接口，NAT会话数8万条，可管理AP数量200个，支持IPSec VPN，支持Cloudnet云简平台集中管理，支持多WAN负载均衡，上网行为管控，支持Reset键。 | 台 | 1 |
| 2 | 吸顶AP | 吸顶式AP，支持802.11ax协议，整机双频四流，最大无线速率1.775Gbps，1个千兆上行电口，1个千兆下行电口，发射功率(最大)20dBm，功耗≤13W，支持Cloudnet云简平台集中管理，支持无AC场景云AP方式上线。 | 台 | 15 |
| 3 | 门诊自助银医服务终端设备（立式） | 42寸经典竖屏，可定制化功能模块，支持身份证，医保卡，人脸识别模块等模块，集预约、挂号、缴费、查询等功能于一身，为患者提供优质高效的一站式自助服务体验。 一体机配置： 不低于Intel 酷睿i5/主频3.2GHz/内存DDR4 8G/硬盘SSD 256G/双声道喇叭输出； 扫码模块： 1、扫描方式：影像式 2、分辨率：不低于838×640dpi 3、扫描角度：水平≥42.4°，垂直≥33°，倾角±45°，斜角±65° 4、接口：RS232/USB 5、解码能力：识读标准的1D、PDF、2D、邮政编码和OCR字符体系 黑白打印模块： 1、打印方式：LED打印 2、最大打印幅面：A4 3、分辨率：不低于600×600dpi 4、打印速度：≥38ppm 5、纸盒容量：250页，扩展纸盒550页 6、支持纸张：A4,A5 ,16K 凭条打印模块： 1.行式热敏打印机，宽度80mm 2.速度 170 mm/s(max) 3.切纸条件 全切、半切 4.切纸厚度 60 - 120 um 读卡器模块： 1.接触式卡 支持 ISO 7816 标准的 IC 卡 2.非接触式 支持 ISO 14443 Type A/B 标准感应 IC 卡 3.支持阅读中华人民共和国第二代身份证 4.可选配 1～4 个 SAM 卡座 人脸识别模块： 1.3D算法芯片,专用3D计算芯片：MX6000 2.3D结构光摄像头 3.功能特性: HDR、低光照、高清 4.深度FOV：H67.9°V45.3° 5.检测距离:（深度范围）米：0.25-1.0米 | 台 | 2 |
| 4 | 门诊自助银医服务终端设备（挂式） | 27寸经典竖屏，可定制化功能模块，支持身份证，医保卡，人脸识别模块等模块，集预约、挂号、缴费、查询等功能于一身，为患者提供优质高效的一站式自助服务体验。 一体机配置： 不低于Intel 酷睿i5/主频3.2GHz/内存DDR4 8G/硬盘SSD 256G/双声道喇叭输出； 扫码模块： 1、扫描方式：影像式 2、分辨率：不低于838×640dpi 3、扫描角度：水平≥42.4°，垂直≥33°，倾角±45°，斜角±65° 4、接口：RS232/USB 5、解码能力：识读标准的1D、PDF、2D、邮政编码和OCR字符体系 凭条打印模块： 1.行式热敏打印机，宽度58mm 2.速度 170 mm/s(max) 3.切纸条件 全切、半切 4.切纸厚度 60 - 120 um 读卡器模块： 1.接触式卡 支持 ISO 7816 标准的 IC 卡 2.非接触式 支持 ISO 14443 Type A/B 标准感应 IC 卡 3.支持阅读中华人民共和国第二代身份证 4.可选配 1～4 个 SAM 卡座 人脸识别模块： 1.3D算法芯片,专用3D计算芯片：MX6000 2.3D结构光摄像头 3.功能特性: HDR、低光照、高清 4.深度FOV：H67.9°V45.3° 5.检测距离:（深度范围）米：0.25-1.0米 | 台 | 3 |
| 5 | 门诊自助银医服务终端应用软件 | 建档发卡/补卡模块 银联卡充值缴费模块 金属密码键盘模块 就诊卡缴费模块 医保卡缴费模块 自助挂号模块 自助挂号/取号模块 自助打印模块(检验单电子病历、病理) 自助查询模块 二维码扫描模块 人脸识别/支付模块 | 套 | 1 |
| 6 | 自助胶片报告一体机 | 1. 21.5寸触控屏立式一体化自助终端设备 2. 检查结果查询和胶片制作功能，支持主流规格干式医用胶片。 3. 诊断报告查询和打印功能 4. 内置条码扫码枪（一维码，二维码） 5. 支持OCR识别技术，识别率≥99%，并具有定位识别功能。 6. 片槽数量 2个 7. 输出灰阶 14bit 8. 胶片分辨率 600dpi 9. 最高密度 DMX2.8 10. 胶片制作速度：≥70张/小时(14×17英寸)，可同时在线打印胶片规格：14×17英寸、8×10英寸。 | 台 | 1 |
| 7 | 医用干式胶片 | 1、产品用途：用于医学影像设备（CT、MR、DR、胃肠机、乳腺机、DSA等）的诊断依据; 2、可支持打印幅面：8×10英寸； 3、成像技术:干式热敏胶片; 4、环保型胶片：胶片为水溶性环保涂层，不产生任何刺激性气体，明室装载； 5、密度：≥3.0； 6、分辨率：≥320dpi； 7、灰阶：≥12bit； 8、胶片涂布要求：双面涂布，具有成像层和保护层； 9、胶片：图像层次分明、图像颗粒易辨认，能完全满足临床诊断需要。 10、材质：蓝色或白色PET片基。 11、胶片100%可降解 | 张 | 500 |
| 8 | 医用干式胶片 | 1、产品用途：用于医学影像设备（CT、MR、DR、胃肠机、乳腺机、DSA等）的诊断依据; 2、可支持打印幅面：14×17英寸； 3、成像技术:干式热敏胶片; 4、环保型胶片：胶片为水溶性环保涂层，不产生任何刺激性气体，明室装载； 5、密度：≥3.0； 6、分辨率：≥320dpi； 7、灰阶：≥12bit； 8、胶片涂布要求：双面涂布，具有成像层和保护层； 9、胶片：图像层次分明、图像颗粒易辨认，能完全满足临床诊断需要。 10、材质：蓝色或白色PET片基。 11、胶片100%可降解 | 张 | 500 |
| 9 | 自助检验影像报告一体机 | 1. 19寸触控屏立式一体化自助终端设备 2. 检查结果、诊断报告查询和打印功能 3. 内置条码扫码枪（一维码，二维码） 4. 支持OCR识别技术，识别率≥99%，并具有定位识别功能。 5. 支持相纸打印 | 台 | 1 |
| 10 | 自助报告终端应用软件 | 1、自助打印终端病人可通过扫描方式进行扫码，包含但不限于条形码扫描、二维码扫码； 2、报告补打功能：需要补打报告时，完成相应手续可在后台或者自助上打印； 3、具有后台管理功能； 4、系统接入：需无缝对接医院信息化系统，支持通过PACS系统、检查设备将报告单和影像图片打印至自助打印设备，患者持检查分诊单在自助设备上扫描条形码，打印影像及报告 | 套 | 1 |
| 11 | 六类网线 | 室内六类网线 | 米 | 2820 |
| 12 | POE24口千兆交换机 | 24个千兆电口，4个千兆光口，支持POE+，输出功率370W，交换容量336Gbps，包转发88Mpps，支持堆叠台数≥9台，支持静态路由，支持DHCP Snooping，支持IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持SNMP v1/v2c/v3，端口防雷6KV； | 个 | 2 |
| 13 | 千兆24口交换机 | 24口全千兆交换机,24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP端口。背板带宽不低于336Gbps，包转发率不低于108Mbps | 台 | 4 |
| 14 | 千兆16口交换机 | 16口全千兆交换机,16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个100/1000SFP光口。背板带宽不低于192Gbps，包转发率不低于42Mbps | 台 | 7 |
| 15 | 千兆8口交换机 | 8口全千兆交换机,8个10/100/1000自适应以太网端口。背板带宽不低于16Gbps，包转发率不低于11Mbps | 台 | 10 |
| 16 | 水晶头 | 六类 | 盒 | 2 |
| 17 | PVC线槽 | 25mm | 米 | 250 |
| 18 | 8芯光缆 | 单模 | 米 | 200 |
| 19 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 560 |
| 硬件清单合计上限金额：人民币527150.00元。 |  |  |  |  |

四、其他要求

技术要求中带“★”的条款为关键条款，任一条不满足将导致投标无效。

1.评级需求：建设内容需满足二级综合医院电子病历三级等保的标准。

★2.中标单位按照电子病历四级和智慧服务二级的标准进行建设，招标文件软件及硬件清单没有详细列出的也无需再额外收费承诺函。

★3.中标单位提供网络安全等级保护三级测评服务，须助力医院完成网络安全等级保护三级的备案及测评验收工作，本项目中标单位在服务实施过程中无额外收费的承诺函。

- 3.质量标准：达到国家验收规范合格标准。

4.要求所投报产品为原厂生产的全新产品。

5.本项目为固定总价合同。

6.无偏离可在《投标偏离表》填写“无”字，有偏离必须在《投标偏离表》中列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，评标委员会有权作出不利于投标人的认定。

五、投标人需提供符合或优于采购清单中给定的技术参数要求的产品，技术要求中技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在投标文件中详细说明，但该替代应不低于招标文件的规定和要求。

六、质保期：自系统正式运行之日起软件5年免费升级维护、硬件设备免费质保3年。

七、项目交付期：合同签订后采购人项目现场具备实施条件之日起6个月内完成威海市环翠区环翠中医医院智慧医院系统上线运营。

八、服务地点:采购人指定地点。

九、付款方式：

共分三次付款：

第一次付款：中标单位交付成果后，由采购人或采购人指定人员组织进行验收并出具验收书，各方核对无误后，采购人支付合同总金额的30%；

第二次付款：验收合格交付使用满一年无质量问题，采购人或采购人指定人员出具无质量问题证明后，采购人支付合同总金额的30%;

第三次付款：验收合格交付使用满两年无质量问题，采购人或采购人指定人员出具无质量问题证明后，采购人支付合同总金额的40%;

中标单位必须在采购人每次付款前10个工作日内提供本单位合法有效的税务发票及收据。

- 十、上限价格：人民币310万元。

注：其中软件清单总报价不得超过软件清单上限价格257.285万元，硬件清单总报价不得超过硬件清单上限价格52.715万元，否则投标无效。

第四章 评标原则和方法

一、评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标单位。

二、评标程序

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

(1)资质、资格证明文件不完整或不符合要求的；

(2)投标文件未按规定签署及盖章的；

(3)投标有效期比招标文件规定短的；

(4)付款方式不能满足招标文件要求的；

(5)单位法定代表人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同投标供应商，参与同一采购项目或者多包中同一包的；

(6)评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的。

4.属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标公司将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

5.询标和澄清

(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

6.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以服务方案得分高的排前。

7.评标方法

(1)评标方法：综合评分法。

(2)评标细则：

| - 评标因素 | - 标准分 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 报 价 | - 10分 | - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 - 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| - 技术参数响应 | - 30分 | - 招标文件中标注“★”号的为关键参数，对这些关键参数的不响应或任何负偏离，将导致投标无效。满足要求的由评委审阅投标人提报的技术参数、质量性能后按以下标准进行评审： - 1.投标人提供的软件系统的所有功能模块完全满足招标文件《软件清单》要求，提供了软件功能截图或检测报告或其他相关证明技术满足要求的证明材料扫描件并加盖投标人公章，20分； - 2.所投硬件设备的技术参数完全符合招标文件要求满足或优于招标文件要求的功能，技术指标无偏离或有正偏离，安全性、实用性、兼容性强，提供的技术支持资料齐全，能充分证明产品的质量，符合国家标准、使用安全，能够充分证明产品的质量完全满足要求，10分。 - 注：内容合理、可行、有针对性的计满分，无相应内容的不计分。在满分基础上，评委每发现有一处缺陷或瑕疵的扣1分，扣完为止。缺陷或瑕疵是指：非专门针对本项目或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、描述不清晰、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的内容及标准出现错误、不利于项目实施、项目实施效果不理想、实施目的无法实现等任意一种情形。 |
| - 实施方案 | - 19分 | - 由评委审阅投标人提报的实施方案后根据以下标准进行打分： - 1.投标人提报的方案内容详尽、合理，技术点详细，具有统一的工作体系及工作制度，能够有效保障效率和质量，有突出的优势，7分； - 2.实施步骤清晰、工期安排合理，包含安装、调试、测试等关键节点，且有明确的质量保障措施，6分； - 3.方案能实现软件与硬件无缝对接，支持与现有医院信息系统、外部平台（国家卫生健康委医院质量监测系统等）互联互通，具备良好扩展性，6分。 - 注：内容合理、可行、有针对性的计满分，无相应内容的不计分。在满分基础上，评委每发现有一处缺陷或瑕疵的扣1分，扣完为止。缺陷或瑕疵是指：非专门针对本项目或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、描述不清晰、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的内容及标准出现错误、不利于项目实施、项目实施效果不理想、实施目的无法实现等任意一种情形。 |
| - 应急保障措施 | - 6分 | - 由评委审阅投标人提报的应急保障措施后根据以下标准进行打分： - 1.应急保障措施（包括但不限于重大节点的安全保障和突发事件）可行性、合理性高，针对性强，3分； - 2.处置时间快，特别了解本项目各设备架构和易发故障点，并为快速解决类似故障提供相关应急处置措施，3分。 - 注：内容合理、可行、有针对性的计满分，无相应内容的不计分。在满分基础上，评委每发现有一处缺陷或瑕疵的扣1分，扣完为止。缺陷或瑕疵是指：非专门针对本项目或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、描述不清晰、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的内容及标准出现错误、不利于项目实施、项目实施效果不理想、实施目的无法实现等任意一种情形。 |
| - 企业实力 | - 12分 | - 由评委审阅投标人提报的企业实力后根据以下标准进行打分： - 1．投标人具有CMMI3证书的得1分，具有CMMI4证书的得2分，具有CMMI5证书的，得3分。 - 2．投标人具有DCMM二级及以上资质的，得1分。 - 3．投标人具有ITSS三级及以上资质的，得1分。 - 4．投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO27001信息安全管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，且体系认证覆盖信息系统集成服务和计算机应用软件开发，得3分。 - 5．投标人具有省级软件工程技术中心资格，得2分。 - 6.投标人具有医院类信息管理相关的软件著作权的，得2分。 - 注：投标人的投标文件中须提供以上证书原件扫描件，未提供或提供的材料不符合要求的，相应分项不得分。 |
| - 项目团队配备 | - 7分 | - 由评委审阅投标人提报的项目团队配备情况后根据以下标准进行打分： - 1.投标人在本项目人员配置的项目经理具有中级及以上项目经理专业资质的，得3分。 - 2.投标人在本项目拟派售后团队人员里配置售后服务管理师，每有一个得2分，最高得4分。 - 注：投标人投标文件中须提供以上人员的有效证书扫描件及在本单位就职的证明材料，否则相应分项不得分。 |
| - 培训方案 | - 5分 | - 由评委审阅投标人提报的培训方案后根据以下标准进行打分： - 1.培训方案全面可行，有针对本项目的特点和应用系统维护要求的讲解方案，3分； - 2.拟派培训人员经验丰富，培训资料齐全，能提供完整用户操作手册相关资料，2分。 - 注：内容合理、可行、有针对性的计满分，无相应内容的不计分。在满分基础上，评委每发现有一处缺陷或瑕疵的扣1分，扣完为止。缺陷或瑕疵是指：非专门针对本项目或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、描述不清晰、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的内容及标准出现错误、不利于项目实施、项目实施效果不理想、实施目的无法实现等任意一种情形。 |
| - 运行维护和服务方案 | - 11分 | - 由评委审阅投标人提报的运行维护和服务方案后根据以下标准进行打分： - 1.提供了详细的技术服务和售后服务内容及承诺，满足采购人的实际需求。包括不限于热线服务接听时间和技术支持周期，到场响应时间，问题处置响应周期及方案等，3分； - 2.配置专属售后团队，拟派人员的人数、资历、技术水平等可以满足采购人紧急维修和日常养护的需求，质保期内可以应采购人的要求，在重要的检查期内，提供驻场人员，以保障系统的无故障运行服务，要求提供本地化售后服务，在本地建有非第三方售后服务机构，3分； - 3.售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有同类项目服务经验，3分； - 4.提供了很好的配合验收的承诺，具有工作细节和拟用表单样式，可以满足采购人的需求，2分。 - 注：内容合理、可行、有针对性的计满分，无相应内容的不计分。在满分基础上，评委每发现有一处缺陷或瑕疵的扣1分，扣完为止。缺陷或瑕疵是指：非专门针对本项目或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、描述不清晰、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的内容及标准出现错误、不利于项目实施、项目实施效果不理想、实施目的无法实现等任意一种情形。 |

注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

三、定标

1.评标委员会将综合得分排序第一的投标人确定为中标单位。

2.评标结果将在威海市公共资源交易网上予以公告。

四、编写评标报告

依据评委评标签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。

五、签订合同

1.评标结果公告后，由采购人与招标公司联合向中标单位签发中标通知书。

2.中标合同原则以第六部分合同书（范本）为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

3.中标单位在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，取消原中标决定，与排位在中标单位之后第一位的中标候选投标人签订采购合同或重新组织采购。

第五章 合同书格式

合同书（范本）

## 合  同  书

项目名称：

项目编号：

采购编号：

合同编号：

甲方：

乙方：

电子病历四级建设及配套硬件采购项目

采购合同

合同编号:

本合同于   年  月  日由甲、乙双方共同签订。甲方为用户单位、乙方为中标单位。本合同各方必须遵守《中华人民共和国民法典》,并各自履行应负的全部责任。

一、合同的组成部分：

1、中标通知书

2、本合同书

3、招标文件

4、投标文件

5、乙方在评标过程中补充、修改或澄清的文件

上述文件将相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、服务内容：

本合同标的为乙方提供的电子病历四级建设及配套硬件采购项目。

三、价款：

本合同总价款为人民币   元整（￥ .00元）。具体分项报价详见《报价明细表表》（共 页，附后）。

四、质量及专利权

１、乙方提供的服务及产品，其技术参数必须符合WHCX2026-01招标文件的要求及乙方投标文件的承诺。

2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的或标的的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

- 3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

五、服务地点及甲方联系方式：

服务地点：甲方指定地点。

联系人：　　　      　；

联系电话：　　  　　　。

- 六、项目交付期：合同签订后采购人项目现场具备实施条件之日起6个月内完成威海市环翠区环翠中医医院智慧医院系统上线运营。

- 七、验收

1、提供服务前及服务过程中，乙方认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则造成的损失均由甲方承担。

2、乙方服务期满后向甲方发出项目验收建议，甲方应在7个工作日内启动验收。

八、《验收书》的签署

项目验收合格，甲方使用部门应及时、完整、真实地签署《验收书》。

九、付款

（1）本合同以人民币付款。

（2）付款方式：

（3）付款按以下资信办理

收 款 人：           开户银行：        银行账号：

联 系 人：           联系电话：

十、服务承诺

1、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到其投标文件中的承诺。

2、评级需求：建设内容需满足二级综合医院电子病历三级等保的标准。

3、乙方按照电子病历四级和智慧服务二级的标准进行建设，招标文件软件及硬件清单没有详细列出的也无需再额外收费。

4、乙方提供网络安全等级保护三级测评服务，须助力医院完成网络安全等级保护三级的备案及测评验收工作，本项目乙方在服务实施过程中无额外收费。

十一、变更、修改和转让

乙方应严格按合同要求服务及供货，未经甲方书面同意，乙方不得擅自就合同标的的数量、质量、项目交付期、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务。

十二、合同解除

乙方迟延履行合同义务或者履行合同义务不符合约定以及违反其他有关规定而应解除合同的，除承担违约责任外，经甲方书面同意，将向其发出书面通知，解除本合同。

十三、违约赔偿

1、乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十一条变更、修改及转让的约定，甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，纳入诚信记录，情节严重的，并与其解除合同。

2、乙方违反有关的法律法规或者合同的其他约定（规定），甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，纳入诚信记录，情节严重的，并与其解除合同。

3、乙方违反第六条服务期限的约定，逾期提供服务或者经验收不合格而重新提供服务，每逾期一日按照逾期部分合同价款的3‰向甲方交纳违约金，不足一日，按一日计算（下同）。

4、甲方无正当理由延期验收的，每延期一日按照延期验收部分合同价款的3‰向乙方支付违约金。

5、由于违约而给对方造成损失，按照损失金额的100%给予赔偿。

6、由于乙方违约而可能出现其产品（设备）等被甲方使用的情形，其所遭受的损失甲方不需要负责或者承担。

7、上述违约责任“不可抗力”除外，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

十四、争议解决

1、合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十五、合同生效

本合同由双方代表签章并加盖双方公章或合同章后生效。

十六、签约地点：山东省威海市。

甲　　方:　                          乙 　 方:

单位盖章:                            单位盖章:

代表签字:                            代表签字:

注明：本合同文本仅作为参考文本，双方签订合同时应结合项目特点和具体要求修订相关内容。

第六章 投标文件格式与要求

# 投标（响应）文件格式

投 标 文 件

采购项目：电子病历四级建设及配套硬件采购项目

采购编号：WHCX2026-01

投标人名称：***有限公司

日期：2026年  月  日

投标承诺函

山东省鲁成招标有限公司：

我方收到WHCX2026-01号招标文件，经详细研究，决定参加投标。

1.我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物和服务，报价详见《开标一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方愿意遵守招标文件的规定和要求，并提供招标文件中要求的所有资料。

4.我方愿意按招标文件规定，全额交纳投标保证金。

5.如果我方中标：

（1）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费；

（2）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与采购人签订合同；

（3）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成供货安装任务。

6.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

投标人（签章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标日期：××年××月××日

开  标  一览  表

采购编号：WHCX2026-01

项目名称：电子病历四级建设及配套硬件采购项目

| 项目名称 | 总报价 | 服务周期 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子病历四级建设及配套硬件采购项目 | （大写） 元 （小写） 元 |  |  |  |
| 投标声明： |  |  |  |  |

注：投标声明用于填写除总报价、服务期限、质量标准外的其它主要内容，由投标人自行确定，做到言简意赅无歧义。

投标人(签章):

法定代表人或被授权人签章:

报价明细表（软件）

单位：元

| 序号 | 服务内容 | 拟派实施 人员 | 详细说明 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表中的价格应包括软件开发、运营维护费、研发人员工资、驻场人员工资、保险费、福利费、交通费、培训、利润、税金及其他附带服务的全部费用。

- 此表必须详细填写服务内容	拟派实施、人员、详细说明	单价、合价等。

报价明细表（硬件）

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价：人民币 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：此表为报价格式，报价应以采购项目说明中描述的内容为准进行报价。顺序按采购项目说明中的设备顺序填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中的报价包括完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、与原有平台对接费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。

报价内的备品备件、易损件

及专用工具清单(如有)

单位：元

| 备品备件名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：

质保期内能供应的备品备件价格明细表（如有）

单位：元

| 序号 | 备品备件、 易损件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：

有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件

（分公司报价须提供总公司的授权）

投标人(签章)：

### 法定代表人或负责人身份证明书

### (如投标人代表为法定代表人或负责人本人须提供)

致山东省鲁成招标有限公司：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人/负责人。

特此证明。

投标人(签章)：

身份证扫描件正面

身份证扫描件反面

法人授权委托书

### (如投标人代表不是法定代表人或负责人本人须提供授权)

本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为WHCX2026-01号的公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中中标，被授权人有权代表本公司签署政府采购合同。

本授权书于年月日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

投标人公章:

被授权人身份证复印件正面

被授权人身份证复印件正面

投标人依法缴纳税收和社会保障资金的声明

本单位郑重声明（告知承诺）：

我公司自愿参加本项目采购活动，现郑重声明：我公司已按照国家规定依法交纳各种税金和社会保障资金。

如有虚假，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人(签章)：

投标人参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明

本单位郑重声明（告知承诺）：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人(签章)：

投标人具有良好商业信誉和健全财务会计制度的声明

本单位郑重声明（告知承诺）：

我公司自愿参加本项目采购活动，现郑重声明：我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如有虚假，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人(签章)：

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

本单位郑重声明（告知承诺）：

我公司自愿参加本项目采购活动，现郑重声明：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有虚假，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人(签章)：

投标人自行编制的近期财务报表，或由中介机构出具的财务审计报告扫描件（2024年度或2025年度）；或银行出具的有效期内的资信证明扫描件

投标人(签章)：

### 关联关系声明函

致：

我公司参与本项目采购活动，遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，且执行“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动”的规定。

关联单位的说明：

1.与我公司单位负责人为同一人的其他单位为：

2.与我公司存在直接控股、管理关系的其他单位为：

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

投标人(签章)：

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要自然人股东、董事会成员及管理层人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 资质名称 |  |  |  |  |  |  |  | 颁发部门 |  |  |  | 获证时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总人数 |  |  |  |  |  | 技术人员总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高级职称人数 |  |  |  |  |  | 占单位总人数百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本科学历以上人数 |  |  |  |  |  | 占单位总人数百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(签章)：

法定代表人或被授权人签章：

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：                          （盖电子公章）

年    月    日

## 中标单位按照电子病历四级和智慧服务二级的标准进行建设，招标文件软件及硬件清单没有详细列出的也无需再额外收费承诺函

## （格式自拟）

投标人（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：

## 中标单位提供网络安全等级保护三级测评服务，须助力医院完成网络安全等级保护三级的备案及测评验收工作，本项目中标单位在服务实施过程中无额外收费的承诺函（格式自拟）

投标人（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：

## 技术文件

按照评分办法规定的内容进行编写。

- 1.技术参数响应；

- 2.实施方案；

- 3.应急保障措施；

- 4.企业实力；

- 5.项目团队配备；

- 6.培训方案

- 7.运行维护和服务方案；

…

## 项目负责人及拟派主要人员情况表

| 项目负责人情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事该工作时间 |  |  |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 近三年承担的项目情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 委托单位 |  |  |  | 合同额 |  | 验收时间 |  | 联系人及电话 |
| 其他人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 学历 |  |  |  | 职称 |  | 证书编号 |  | 从事该工作 时间 |

注：1、本表可由投标人根据实际情况自行扩展。

2、表后附拟派人员职业/职称、资格证书等相关证书扫描件。

投标人（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：

拟派实施团队一览表

| 拟派实施团队总人数： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟派实施团队人员情况 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 | 资格证书或注册证书名称及编号 | 取得资格 时间 | 职称 | 在本项目中担任职务 |

注：表后附拟派人员的相关证书复印件。

投标人（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：

## 技术服务、培训和售后服务内容及承诺

技术、培训和售后服务承诺：

售后服务承诺至少包含下列内容 响应时间： 到达现场时间： 完成修复时间： 不能修复的保证措施： 质保期内措施： 质保期外措施： ……

投标人（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：

## 售后机构及人员情况表

| 售后负责人情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事该工作时间 |  |  |  |  |
| 联系方式（手机） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后机构介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件库介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规模（平方米） |  |  | ····（可附后实景照片） |  |  |  |  |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通工具配置情况 |  |  | ····（详细介绍，可另附表说明） |  |  |  |  |  |  |
| 维修设备、工具情况 |  |  | ····（详细介绍，可另附表说明） |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  | ····（详细介绍，可另附表说明） |  |  |  |  |  |  |
| 拟派主要售后人员情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总人数（除负责人外）： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 学历或职称 |  |  | 负责内容 |  | 联系方式（手机） |  | 身份证号码 |
| 备注： 1.投标人应按真实情况填写。填写不开的，可另附表说明。若填写虚假、欺骗信息的，将依法追究相应的法律责任。没有的项目，可据实填写“无”。 2.投标人应注明售后机构的性质为“自有”（驻当地的分公司、维修站点等）、“拟建”（尚未建成的应提供明确的投入资产场地设备人力等的目录和时间表）或“委托”（包括子公司售后，详见下文）。 3.委托本地服务商进行售后的，应提供： （1）双方签订的委托代理售后服务协议（协议期不得少于质保期）的正式合同文本（需明确双方的权利、责任和义务关系，未按要求提供可能导致投标被拒绝！）； （2）本地服务商的营业执照及其他资质资格证明材料； （3）本地服务商的办公地址、服务人员的配置名单、服务工程师资格证书、服务热线电话、售后服务方式等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：

付款方式响应情况

我公司完全响应招标文件规定的付款方式。

投标人(盖章):

投标偏离表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，评标委员会有权作出不利于投标人的认定。

投标人(盖章)：