## 封面
石岛城区临时性污水处理设备采购及运营 投标响应文件 （V1.0）
项目单位: | 威海市港城建设集团有限公司
项目编号: | WHHGYSDGQ2026-06
包段编号: | 001
包段名称: | 石岛城区临时性污水处理设备采购及运营
单位名称: （电子公章）
年 月 日

## 投标报价表（含明细）
投标报价一览表
项目编号 | WHHGYSDGQ2026-06 | [7 empty] | （电子公章）
项目名称 | 石岛城区临时性污水处理设备采购及运营
包段编号 | 001 |  | 石岛城区临时性污水处理设备采购及运营
预算价 | 2221205 |  | 投标总价 |  | 0 |  | 大写:
交货期* |  |  | 质保期* |  |  |  | 交货地点* | 采购文件要求的地点
投标 报价 说明
报价明细表
序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应
| 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | 生产地* | 生产厂家* | 品牌型号* | 单价（元）* | 合价
1 | 沉淀处理池 |  | 2.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
2 | 厌缺氧处理池 |  | 2.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
3 | 好氧处理池 |  | 2.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
4 | 清水池 |  | 1.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
5 | 吊装费 |  | 1.0000 | 项 |  |  |  |  | 0
6 | 汽提消化液回流系统 |  | 4.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
7 | 加药装置 |  | 1.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
8 | 液位控制器 |  | 4.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
9 | 人工格栅 |  | 1.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
10 | 调节池提升泵 |  | 2.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
11 | 气体潜水搅拌器 |  | 4.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
12 | 潜水搅拌器支架 |  | 100.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
13 | 好氧曝气系统 |  | 2.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
14 | 好氧暴气支架 |  | 100.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
15 | 自动控制柜 |  | 1.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
16 | 罗茨风机+管路 |  | 2.0000 | 台 |  |  |  |  | 0
17 | 紫外线消毒器 |  | 1.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
18 | 臭气喷淋系统 |  | 1.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
19 | 反冲洗系统 |  | 2.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
20 | 污泥回流系统 |  | 2.0000 | 个 |  |  |  |  | 0
21 | 线材、配电 |  | 1.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
22 | 处理药剂 |  | 0.5000 | 吨 |  |  |  |  | 0
23 | 好缺氧填料 |  | 300.0000 | 立方 |  |  |  |  | 0
24 | 臭气吸收风机 |  | 1.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
25 | MBR膜设备 |  | 2.0000 | 套 |  |  |  |  | 0
注意: 1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。 5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

## 需求响应表
需求响应表 |  |  |  | (单位公章)
招标要求 |  |  | 投标响应
编号 | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
1 | 沉淀处理池 | 规格：6.5m×3.5m×3.5m 碳钢结构，板厚8mm(含人工费、防腐处理费、加固材料费）
2 | 厌缺氧处理池 | 规格：13m×3.5m×3m 碳钢结构，板厚8mm(含人工费、防腐处理费、加固材料费）
3 | 好氧处理池 | 规格：13m×3.5m×3m 碳钢结构，板厚8mm(含人工费、防腐处理费、加固材料费）
4 | 清水池 | 规格：5m×3.5m×3m 碳钢结构，板厚8mm(含人工费、防腐处理费、加固材料费）
5 | 吊装费 | /
6 | 汽提消化液回流系统 | 规格：QT160-32 流量30m3/h
7 | 加药装置 | 规格：QET-300 φ80
8 | 液位控制器 | 规格：QJ-136 量程5米
9 | 人工格栅 | 规格：LxB=500mm*300mm*2000mm 304不锈钢，管壁厚2mm+尼龙网
10 | 调节池提升泵 | 规格：80WQ（D)45-12-3 流量45m3/h，扬程12m，功率3kW
11 | 气体潜水搅拌器 | 规格：DN80 搅拌量160m3/h
12 | 潜水搅拌器支架 | 规格：1200*300 模聚+不锈钢
13 | 好氧曝气系统 | 规格： DN60-200 曝气量1500m3/h
14 | 好氧暴气支架 | 规格：1200*300 模聚+不锈钢
15 | 自动控制柜 | 规格：LX3V-3624MR 功率65kW
16 | 罗茨风机+管路 | 规格：SR125-11 风量10.35m3 /min 压力0.039MPa
17 | 紫外线消毒器 | 规格：AIUV-ZWX80-5 处理量600m3/d
18 | 臭气喷淋系统 | 规格：PL5000 处理量5000m3
19 | 反冲洗系统 | 规格：Q16-3000-32 气动
20 | 污泥回流系统 | 规格：Q30-80 流量30m3/h
21 | 线材、配电 | 国标
22 | 处理药剂 | 规格：聚丙烯酰胺
23 | 好缺氧填料 | 规格：宽度200mm*长度2000mm 耐老化尼龙网
24 | 臭气吸收风机 | 规格：PG-3-5.5 功率5.5KW
25 | MBR膜设备 | 规格：JF-MBR-5 600平方
注意: 1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标（响应）文件中提供的产品检测 报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，可能导致投标（响应）无效。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会 导致无效投标（响应）；

## 评审对照
评审对照表
评审标准 |  |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评审内容 | 性质 | 实质性 | 起页* | 止页*
1 | 有效的营业执照副本扫描件； | 资格性 | 是
2 | 法人授权委托书、被授权人身份证扫描件；若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章)； | 资格性 | 是
3 | 投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明；近期的完税凭证扫描件及交纳社保资金凭证的扫描件； | 资格性 | 是
4 | 财务状况报告等相关材料 A、投标人自行编制的2024年度或2025年度公司财务报表或由中介机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告书及附件；B、出具的有效期内的资信证明扫描件。 注：A、B 两项提供任意一项均可； | 资格性 | 是
5 | 投标人参加本项目投标前三年内无重大违法违纪行为声明； | 资格性 | 是
6 | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函，格式自拟； | 资格性 | 是
7 | 投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人；投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。后附网上查询截图。 | 资格性 | 是
8 | 投标报价不高于招标控制总价和单项控制价； | 符合性 | 是
9 | 投标文件按规定签署及盖章的； | 符合性 | 是
10 | 不存在投标有效期比采购文件要求短的； | 符合性 | 是
11 | 投标人的被授权人能在规定时间内答疑或澄清的； | 符合性 | 是
12 | 投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | 符合性 | 是
13 | 交付时间、质保期等能满足招标文件要求的； | 符合性 | 是
14 | 评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理； | 符合性 | 是
15 | 不存在采购文件规定的关于投标人串通投标的情形； | 符合性 | 是
16 | 不存在评审小组认为不符合采购文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形。 | 符合性 | 是
注意: 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
评分对照表
评分标准 |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
1 | 评标基准价的计算方法:当有效投标单位家数>5家，评标基准价=(所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值)算术平均值; 当有效投标单位数5家，评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值; 投标报价等于评标基准价得分30分。投标报价每高于评标基准价1%扣0.1分，每低于评标基准价1%扣0.1分，最低计至0分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 | 0.00
2 | 评标基准价的计算方法:当有效投标单位家数>5家，评标基准价=(所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值)算术平均值; 当有效投标单位数≤5家，评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值; 投标报价等于评标基准价得分30分。投标报价每高于评标基准价1%扣0.1分，每低于评标基准价1%扣0.1分，最低计至0分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 | 30.00
3 | 投标人提供的2023年1月1日至今所承揽的同类项目业绩（以合同签订时间为准），每有一项得1分，本项最高得3分。投标文件中需附合同扫描件，否则不得分。 | 3.00
4 | 不能满足招标要求的，报价无效;满足招标文件要求的不得分，在此基础上产品质保期每增加一年得1分，最高得3分。 | 3.00
5 | 由评委根据各投标人的投标文件按照以下标准进行打分： 投标人制定的供货安装方案，包括项目进度计划、质量保证、人员配备、运输方式、安装调试方案等方面进行综合评审，最高得7分；每有一处相对较弱项扣1分，扣完为止，无此项不得分。 | 7.00
6 | 由评委根据各投标人所投产品的技术参数从所报产品的配置、制造工艺、技术指标等情况进行评审，如有正/负偏离，均须在偏离表中明确标明，作为评审依据。满足或优于招标文件要求的得21分；每有一处相对较弱项扣1分，扣完为止。 | 21.00
7 | 由评委根据投标人对设备使用人员进行培训、技术指导、培训计划、培训方式等情况进行综合评审，最高得7分，每有一处相对较弱项扣1分，扣完为止，无此项不得分。 | 7.00
8 | 由评委根据各投标人提供的运维方案进行综合评审，内容表达清晰，各项内容完整、严谨、合理可行，具有针对性和可操作性，分七项进行细化评审： 1.日常巡检方案； 2.定期维护方案； 3.耗材配备及更换方案； 4.年度检修方案； 5.人员配置情况； 6.拟配备设备设施情况； 7.运维交接方案及承诺。 以上7项满分14分，每缺一项扣2分，每项出现一处不完善或不合理扣1分，扣完为止。 | 14.00
9 | 由评委根据售后服务方案，对各投标人的①本地化服务②售后服务团队实力③质保期及售后服务响应时间④备品备件服务措施⑤应急响应服务措施及其他服务措施等内容进行综合评审。满分15分，每项评审因素中出现一处不完善或不合理以1分为单位进行递减，扣完为止，不提供者不得分。 | 15.00
注意： 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。