## 封面
荣成市石岛实验小学操场改造工程 投标（响应）文件 （V1.0）
项目单位: | 威海市港城建设集团有限公司
项目编号: | WHHGYSDGQ2026-08
包段编号: | 001
包段名称: | 荣成市石岛实验小学操场改造工程
单位名称: （电子公章）
年 月 日

## 投标报价表（含明细）
投标报价一览表
项目编号 | WHHGYSDGQ2026-08 |  |  |  | （电子公章）
项目名称 | 荣成市石岛实验小学操场改造工程
包段编号 | 001 | 包段名称 | 荣成市石岛实验小学操场改造工程
交付期* |  | 保修期* |  | 控制总价 | 2227157.14
投标总价 | 0 | 大写:
*交货地点 | 采购文件要求地址
投标 报价 说明
报价明细表
序号 | 招标要求 |  |  | 投标响应
| 项目名称 | 数量 | 单位 | *单价（元） | 合价
1 | 砼垫层铣刨及原塑胶跑道拆除 | 2860.0000 | ㎡ |  | 0
2 | 沥青混凝土 | 2860.0000 | ㎡ |  | 0
3 | 透层 | 2860.0000 | ㎡ |  | 0
4 | 透气型塑胶跑道 | 2860.0000 | ㎡ |  | 0
5 | 砼垫层铣刨及原塑胶跑道拆除 | 2800.0000 | ㎡ |  | 0
6 | 沥青混凝土 | 2800.0000 | ㎡ |  | 0
7 | 透层 | 2800.0000 | ㎡ |  | 0
8 | 硅PU球场 | 2800.0000 | ㎡ |  | 0
9 | 保护性拆除原排水沟盖板 | 200.0000 | m |  | 0
10 | 原排水沟垃圾清理 | 200.0000 | m |  | 0
11 | 沟体高度提升 | 5.0900 | m³ |  | 0
12 | 新增排水沟沟壁抹水泥砂浆 | 80.0000 | ㎡ |  | 0
13 | 成品砼盖板重新安装 | 200.0000 | 块 |  | 0
14 | 预制钢筋混凝土沟盖板制作安装运输（含钢筋） | 6.0000 | m³ |  | 0
15 | 暂列金额 | 1.0000 | 项 |  | 0
注意: 1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。 5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

## 评审对照
评审对照表
评审标准 |  |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评审内容 | 性质 | 实质性 | 起页* | 止页*
1 | 有效的营业执照副本扫描件； | 资格性 | 是
2 | 投标人具有建筑工程施工总承包二级及以上资质；项目负责人具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，同时具备合格有效的安全生产考核合格证书（B证）； | 资格性 | 是
3 | 法人授权委托书、被授权人身份证扫描件；若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章)； | 资格性 | 是
4 | 投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明；近期的完税凭证扫描件及交纳社保资金凭证的扫描件； | 资格性 | 是
5 | 投标人参加本项目投标前三年内无重大违法违纪行为声明； | 资格性 | 是
6 | A.投标人自行编制的2024年度或2025年度公司财务报表或由中介机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告书扫描件；B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可； | 资格性 | 是
7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自定）； | 资格性 | 是
8 | 投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人；投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。后附网上查询截图。 | 资格性 | 是
9 | 投标报价高于招标控制总价； | 符合性 | 是
10 | 存在招标文件24.3的关于投标人串通投标的物情形及其他投标无效的情形； | 符合性 | 是
11 | 评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的。 | 符合性 | 是
注意: 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
评分对照表
评分标准 |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
1 | 评标基准价的计算方法:当有效投标单位家数>5家，评标基准价=(所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值)算术平均值; 当有效投标单位数≤5家，评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值; 投标报价等于评标基准价得分70分。投标报价每高于评标基准价1%扣0.1分，每低于评标基准价1%扣0.1分，最低计至0分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 | 0.00
2 | 评标基准价的计算方法:当有效投标单位家数>5家，评标基准价=(所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值)算术平均值; 当有效投标单位数≤5家，评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值; 投标报价等于评标基准价得分70分。投标报价每高于评标基准价1%扣0.1分，每低于评标基准价1%扣0.1分，最低计至0分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 | 70.00
3 | 拟派技术人员数量充足，岗位分工安排合理，能够较好的保证项目实施，团队整体实力强，能满足采购人的要求、服从指挥调度得满分2分。在此基础上每出现一处不全面、不完善或内容薄弱处扣0.5分，扣完为止。 | 2.00
4 | 由评委根据各投标人拟使用的机械设备工具进行打分。 拟投入本项目的仪器设备先进、工具齐全、种类丰富、数量充足，完全能够满足项目需要得2分。 拟投入本项目的专业工具设备较多，较之优秀方案有差距，基本能满足需求得1分。 拟投入的专业工具设备数量、种类不足，可能影响工程质量不得分。 | 2.00
5 | 1、能提供塑胶面层材料2024年以来依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准出具的透气型塑胶跑道成品有害物质及无机填料含量、有害物质释放量及气味等级全项合格检测报告。 2、为确保塑胶面层的耐老化性能，能提供EPDM颗粒依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，检测耐人工气候老化性能（500h)，拉伸强度（单位：MPa）≥2.0，拉断伸长率（%）≥400，阻燃性能I级，检测结果单项及整体均判定为合格的国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告。 3、为确保塑胶面层的化学环保性能，能提供EPDM颗粒依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，检测短链氯化石蜡（C10-C13）≤1.5、4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）≤1.0、有害物质释放量，总挥发性有机化合物 （TVOC）mg/（㎡.h）≤3.0、有害物质释放量，甲醛mg/（㎡.h）≤0.3，有害物质释放量，苯mg/（㎡.h）≤0.1、有害物质释放量，甲苯、⼆甲苯和⼄苯总和mg/（㎡.h）≤1.0、有害物质释放量，⼆硫化碳mg/（㎡.h）≤1.0，检测结果单项及整体均判定为合格的国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告。 4、EPDM颗粒能出具硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定，指定压缩率25%，测试时间168h，在常温23摄氏度条件下压缩永久变形测试结果在≤12%，在70摄氏度条件下，压缩永久变形测试结果在≤38%报告。 5、球场面层符合GB36246-2018有害物质限量以及气味等级、物理性能、老化性能、无机填料全项型式检验要求，能提供国家认可的第三方权威检测机构出具的测试合格抽样型式检验报告。 6、为了保证球场面层的整体稳定质量，能提供球场弹性材料高聚物含量＞35%，球场面漆材料高聚物含量＞50%，球场面层成品高聚物含量＞35%的抽样测试合格报告且符合GB/T 14837.1-2014或GB/T 14837.2-2014标准。 7、球场的面漆材料耐黄变，经过紫外线老化2500h后，耐黄变性能＜3级，且外观无起泡、无剥落、无裂纹、无粉化现象，能提供依据GB/T 39294-2020、GB/T 22374-2018标准测试的合格报告。 8、球场面层具有抗寒性能，在经不高于-15℃温度放置300h以后，依据GB36246-2018测试物理性能以及有害物质释放率符合标准要求，且能提供国家认可的第三方权威检测机构出具的测试合格报告。 评审依据：以上8项须提供带“CMA”或“CNAS”标志国家认可的第三方权威检测机构出具的检测（检验）报告复印件加盖制造商公章（鲜章），每提供一个检测报告得1分，本项最高计8分，未附扫描件或不符合要求的不得分。 | 8.00
6 | ①对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理； ②施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行； ③有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施； ④针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行； ⑤环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬雨季施工方案； ⑥施工进度计划和进度措施； ⑦资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需求； ⑧项目管理机构人员配备齐全合理； ⑨成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包配合等； ⑩建筑渣土的围挡设置、出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等；扬尘治理现场围挡和大门、现场道路和出入口、施工裸露地防尘措施、工程主体施工管理、施工机具管理、物料堆放、建筑垃圾减量化目标和措施等。由评委根据投标人施工组织设计编制情况进行打分，每项满分1.5分，每有一处缺陷或不足扣0.1分，扣完为止。 | 15.00
7 | 不能满足招标文件实质性要求的为无效投标；由评委根据各投标人服务承诺情况按以下标准打分： 投标人提供的售后服务内容完善，工程进度安排得当，有完备的工期和质量保证措施，能够很好的满足采购人实际使用要求，有突出的售后服务特点，得3分； 投标人提供的服务内容比较完善，进度安排较合理，质量保证措施切实可行，得2分； 服务及其他优惠承诺十分简陋或存在部分缺陷，仅能勉强满足文件要求，得1分。 | 3.00
注意： 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。