## 封面
好运角新热源厂西侧围墙、部分场地硬化施工及部分线缆采购安装工程(第 2 轮)(第 3 轮) 投标（响应）文件 （V1.0）
项目单位: | 荣成市恒丰供热有限公司
项目编号: | HYJZFCG2026-014
包段编号: | 001
包段名称: | 好运角新热源厂西侧围墙、部分场地硬化施工及部分线缆采购安装工程
单位名称: （电子公章）
年 月 日

## 投标报价表（含明细）
投标报价一览表
项目编号 | HYJZFCG2026-014 |  |  |  | （电子公章）
项目名称 | 好运角新热源厂西侧围墙、部分场地硬化施工及部分线缆采购安装工程(第 2 轮)(第 3 轮)
包段编号 | 001 | 包段名称 | 好运角新热源厂西侧围墙、部分场地硬化施工及部分线缆采购安装工程
交付期* |  | 保修期* |  | 控制总价 | 836385.38
投标总价 | 0 | 大写:
*交货地点 | 采购文件要求地址
投标 报价 说明
报价明细表
序号 | 招标要求 |  |  | 投标响应
| 项目名称 | 数量 | 单位 | *单价（元） | 合价
1 | 电缆NHYJV22-3*95+2*50 | 490.0000 | 米 |  | 0
2 | 消防柜：箱内配置： KJGL-400/3P:1个 KJM1-250开关：2个 KJM1-100开关：4个 | 1.0000 | 面 |  | 0
3 | 电缆vv4*6+1 | 120.0000 | 米 |  | 0
4 | 电缆桥架5cm*10cm | 120.0000 | 米 |  | 0
5 | 滑触线DHJ-4-16 | 91.0000 | 米 |  | 0
6 | 集电器 | 5.0000 | 套 |  | 0
7 | 行吊控制箱 箱内配置：漏电开关DZ47LE-100A：1个 断路器DZ47LE-63:3个 | 5.0000 | 套 |  | 0
8 | 混凝土路面开挖恢复 250mm | 10.0000 | m2 |  | 0
9 | 人工挖填土 | 21.6000 | m3 |  | 0
10 | 人工拆石头墙及恢复 | 0.6400 | m3 |  | 0
11 | 电缆转接井：直径1.5米*深1.5米24红砖砌筑配套重型井盖 | 6.0000 | 个 |  | 0
12 | 110铁管 | 24.0000 | 米 |  | 0
13 | CPVC160穿线管 壁厚6mm | 200.0000 | 米 |  | 0
14 | 低压电缆终端5芯3*95+2*50 | 6.0000 | 套 |  | 0
15 | C30砼恢复院面 | 520.0000 | m3 |  | 0
16 | 基础挖填土 | 160.5000 | m3 |  | 0
17 | 砌砖墙 | 142.5000 | m3 |  | 0
18 | 圈梁含模板C25 | 6.1600 | m3 |  | 0
19 | 构造柱含模板 C25 | 4.5000 | m3 |  | 0
20 | 钢筋 | 1.0000 | t |  | 0
21 | 抹灰（含纤维网） | 187.0000 | m2 |  | 0
22 | 外墙涂料 | 187.0000 | m2 |  | 0
23 | 砌乱石墙 | 120.0000 | m3 |  | 0
24 | 砌方整石 | 37.5000 | m3 |  | 0
25 | 扎缝 | 168.7100 | m2 |  | 0
26 | 拔树清理场地垃圾 | 2600.0000 | m2 |  | 0
27 | 外购风化料回填 | 1144.0000 | m3 |  | 0
28 | 机械平整碾压场地 | 2600.0000 | m2 |  | 0
29 | 人工拆除围挡 | 4.0000 | 工日 |  | 0
注意: 1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。 5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

## 评审对照
评审对照表
评审标准 |  |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评审内容 | 性质 | 实质性 | 起页* | 止页*
1 | 有效的营业执照副本扫描件； | 资格性 | 是
2 | 投标人具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证； 项目经理须具有建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有安全生产考核合格证（B证）； | 资格性 | 是
3 | 法人授权委托书、被授权人身份证扫描件；若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章)； | 资格性 | 是
4 | 投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明；近期的完税凭证扫描件及交纳社保资金凭证的扫描件； | 资格性 | 是
5 | 投标人参加本项目投标前三年内无重大违法违纪行为声明； | 资格性 | 是
6 | A.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告书扫描件；B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可； | 资格性 | 是
7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自定）； | 资格性 | 是
8 | 投标人、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人； | 资格性 | 是
9 | 投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。后附网上查询截图。 | 资格性 | 是
10 | 投标报价不高于招标控制总价及单项控制价； | 符合性 | 是
11 | 存在招标文件24.3的关于投标人串通投标的物情形及其他投标无效的情形； | 符合性 | 是
12 | 评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的。 | 符合性 | 是
注意: 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
评分对照表
评分标准 |  |  | 投标书页码索引
编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
1 | 评标基准价的计算方法： 当有效投标人家数＞5 家，评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）算术平均值； 当有效投标人数≤5 家，评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值； 投标报价等于评标基准价得分30分。投标报价每高于评标基准价1%扣0.1分，每低于评标基准价1%扣0.1分，最低计至0分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 | 0.00
2 | 评标基准价的计算方法： 当有效投标人家数＞5 家，评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）算术平均值； 当有效投标人数≤5 家，评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值； 投标报价等于评标基准价得分30分。投标报价每高于评标基准价1%扣0.1分，每低于评标基准价1%扣0.1分，最低计至0分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 | 30.00
3 | 评标委员会对各投标单位的清单报价进行分析：视报价合理性、清单完整性、有无不平衡报价等情况进行评价，每有一处不合理扣0.1分，本项满分10分，扣完为止。 | 10.00
4 | ①对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理； ②施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行； ③有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施； ④针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行； ⑤环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬雨季施工方案； ⑥施工进度计划和进度措施； ⑦资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需求； ⑧项目管理机构人员配备齐全合理； ⑨成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包配合等； ⑩建筑渣土的围挡设置、出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等；扬尘治理现场围挡和大门、现场道路和出入口、施工裸露地防尘措施、工程主体施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放等。 由评标委员会成员根据投标单位施工组织设计编制情况进行打分，每项0-4分。 | 40.00
5 | 由评委根据投标人提供的售后服务流程、技术支持内容及实现上述服务在人员和时间上的保证措施等承诺情况进行打分，最高得20分；每有一处相对较弱项扣1分，未提供技术、售后服务承诺的，不得分。 | 20.00
注意： 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。