乳山银滩文化旅游有限公司

单源直接采购文件

项目名称：2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出

项目编号：SDRS-HD-2026059

采购方式：单源直接采购

代理机构：乳山宏大工程咨询有限公司

编制时间：2026年04月30日

目  录

第一章   报价邀请函

第二章   响应须知

第三章   采购内容与要求

第四章   评审原则与方法

第五章   响应文件格式与要求

第六章   采购合同（范本）

第一章 报价邀请函

2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出报价邀请函

项目概况

2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出邀请山东广播电视台参与本次报价，贵单位应在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台（威海市公共资源交易网-乳山市）右侧“国企采购”按钮）确认邀请，并于2026年05月13日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDRS-HD-2026059

项目名称：2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出

采购方式：单源直接采购

采购项目分包情况：

| 标包 | 名称 | 数量 | 包预算金额 （元） | 最高限价（元） | 采购需求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出 | 1宗 | 1600000.00 | 1600000.00 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及履约能力；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

6.供应商、法定代表人、授权委托人未被最高法院列入失信被执行人；

7.供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

三、获取采购文件及地点

1.时间：2026年04月30日17时00分至2026年05月11日17时00分（北京时间）

2.地点：登录“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（威海市公共资源交易网（乳山分中心）右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”登录后选择“国企采购”按钮）获取文件。逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取文件的供应商将无法递交电子投标（响应）文件。

交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换）， 一网通办技术支持QQ群：1143439694 ；CA锁办理咨询电话：0631-5307028；国企采购技术支持电话：17863029936，国企采购技术支持QQ群（报价单位）：1046971257。

3.方式：本项目须网上获取文件。参在“威海市交易服务一网通办系统”（威海市公共资源交易网（乳山分中心）右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理按照“威海市公共资源交易网（乳山分中心）”右侧“CA 办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

4.售价：免费

四、响应文件提交

时间：2026年04月30日18时00分至2026年05月13日14时00分

地点：登录威海市公共资源交易网（乳山分中心）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/）。已在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件的投标人在规定时间内递交电子投标（响应）文件。

五、开启

时间：2026年05月13日14时00分（北京时间）

地点：威海市乳山市深圳路108号市民服务中心三楼

六、其他补充事宜

本项目实行全流程电子化，实行远程开标，报价供应商无需到现场，并保持通讯畅通，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用，因通讯不畅造成的一切后果由供应商自行承担。

本项目属于单源直接采购，只邀请特定供应商参加，未收到邀请的供应商报名参加，报价无效。

七、联系方式

1.采购人信息

名  称：乳山银滩文化旅游有限公司

地  址：山东省威海市乳山市滨海新区长江路中段管委大厦868号

联系方式：13176307780

2.采购代理机构信息

名  称：乳山宏大工程咨询有限公司

地  址：乳山市世纪大道260号北楼二楼

联系方式：0631-6675889

3.项目联系方式

项目联系人：柯耀辉

电  话：0631-6675889

八、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（乳山分中心）（http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/）同时发布，其它媒介转发无效。

发布人：乳山宏大工程咨询有限公司

发布时间：2026年04月30日

第二章 投标（响应）须知

单源直接采购须知前附表

本表是本采购项目的具体资料，是对投标（响应）须知的汇总和补充，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出 |
| 2 | 项目编号：SDRS-HD-2026059 |
| 3 | 采购人名称：乳山银滩文化旅游有限公司 地址：山东省威海市乳山市滨海新区长江路中段管委大厦868号 联系人：王丹 联系方式：13176307780 |
| 4 | 采购代理机构名称：乳山宏大工程咨询有限公司 地址：乳山市世纪大道260号北楼二楼 联系人：柯耀辉 联系方式：0631-6675889 |
| 5 | 1．登录威海市公共资源交易网（乳山分中心）（http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/）右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册无须重复注册）；首次注册供应商应及时安全证书（CA锁）及电子签章。 2．本项目必须网上递交响应文件，参与本项目供应商应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行单源直接采购文件的获取、文件下载和网上递交响应文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3．电子响应文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网）办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。响应文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；QQ服务群：1046971257。 4．网上提交响应文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。 5．供应商提交的电子响应文件应按照本单源直接采购文件《第五章 响应文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的单源直接采购文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因供应商自身原因导致电子响应文件编制不规范使响应文件内容无法导入系统的，该响应文件将被视为无效响应文件。 6．电子响应文件必需有电子签章方为合法的响应文件，未对电子响应文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子响应文件的电子签章要求：在生成电子响应文件pdf格式时，都必须对电子响应文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 7．供应商响应文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由供应商承担相应责任。 8．供应商应充分考虑到网上递交响应文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成供应商报价内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。 |
| 6 | 资质证明文件原件：无需提供资质证明文件原件 |
| 7 | 响应文件份数：网上按时递交电子响应文件1份 |
| 8 | 实物样品：无 |
| 9 | 现场踏勘：无 |
| 10 | 现场演示：无 |
| 11 | 报价有效期：开标之日起90天 |
| 12 | 本分包最高限价：1600000.00元 |
| 13 | 本项目不接受联合体响应 |
| 14 | 本项目不收取单源直接采购保证金 |
| 15 | 响应文件递交时间： 2026年04月30日18时00分至2026年05月13日14时00分（以电子交易系统具体显示时间为准） 响应文件递交网址：登录威海市公共资源交易网（乳山分中心）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行平台切换点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台网上递交。 |
| 16 | 响应文件开启（解密）时间：2026年05月13日14时00分 开标地点：威海市乳山市深圳路108号市民服务中心三楼 |
| 17 | 响应文件开启（解密）、协商方式：远程解密、协商，供应商无需到现场参与解密、协商，请提前熟悉电子交易系统操作流程，并实时关注电子交易系统相关通知，且联络方式应保持通讯畅通。 |
| 18 | 响应文件开启（解密）程序： 响应文件开启（解密）后15分钟内完成解密 |
| 19 | 2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出(A包) 服务期：6周12天 |
| 20 | 2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出(A包) 交付期:活动举办时间6月19日至8月9日 交付地点:采购人指定地点 |
| 21 | 评标办法：2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出(A包),通用最低价法 |
| 22 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 23 | 是否兼投不兼中：/ |
| 24 | 本项目付款方式如下： 1.合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的50％，乙方开具发票后甲方付款，乙方在收到款项后立即开始推进本合同项目； 2.赛道关卡进驻安装前3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30％，乙方开具发票后甲方付款，乙方收到款项后方可推进关卡安装； 3.启动仪式开始前3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款剩余的20％，乙方开具发票后甲方付款，乙方收到款项后即开始启动仪式及后续整体合作执行。 |
| 25 | 是否委托评审委员会确定成交供应商：是 |
| 26 | 反腐倡廉监督联系方式： 电话/邮箱：0631-6662267/rushanjyzx@wh.shandong.cn |
| 27 | 质疑受理方式： （1）当面接收：接收地址详见本表采购人及代理机构地址。 （2）邮件接收：rshdzb@163.com （3）采购电子交易系统上传：通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中“公文管理-供”功能上传。 以上三种方式任选其一。 |
| 28 | 代理服务费：参照“发改价格[2011]534号”规定的收费标准收取代理服务费。人民币15840.00元，由成交单位在签订合同前向采购代理机构缴纳，包含在报价中。 开户名称：乳山宏大工程咨询有限公司 开户行：威海银行股份有限公司乳山支行 账号：817892001421012945 |
| 29 | 本项目按服务类以单源直接采购方式实施采购 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系采购文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则报价将被否决。

资格性核查

1、有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权）；(A)包 2、法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件； 若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；(A)包 3、依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自拟）；报价截止日期前4个月内任意某一月的纳税和社会保障资金缴纳证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关材料）；(A)包 4、参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；(A)包 5、报价供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（附截图或企业信用信息公示报告，查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）； 报价供应商及其法定代表人、授权委托人在“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站截图；(A)包 6、财务状况报告等相关材料 A.供应商自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告书扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）； B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。 注：A、B两项提供任意一项均可。(A)包 7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）；(A)包

符合性检查

1、响应文件未按规定签章的，作为无效报价；(A)包 2、被授权人未在规定时间内答疑或澄清的，作为无效报价；(A)包 3、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，作为无效报价；(A)包 4、响应报价、交付期（工期）、服务期（质保期）、付款方式、报价有效期等内容不满足采购文件要求的作为无效报价；(A)包 5、参加同一项目的不同供应商的电子投标文件文件制作机器码（MAC地址、主硬盘序列号、CPU信息、计算机名称）一致导致串标率100%，将作为无效报价；(A)包 6、评审小组认为不符合采购文件其他实质性要求或法律法规规定的其他情形；作为无效报价。(A)包

# 一、说明

本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目供应商应接受本采购文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1本单源直接采购文件仅适用于本次采购所涉及的项目和内容。

1.2本单源直接采购文件的解释权为采购代理机构，以书面解释为准。

1.3本单源直接采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.相关要求

2.1被邀请供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论评审结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.2供应商应通过威海市公共资源交易网登录威海国企阳光采购电子化服务平台获取采购文件，并通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子响应文件，电子响应文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海国企阳光采购电子化服务平台上传电子响应文件的，为无效响应。

# 二、单源直接采购文件

3. 单源直接采购文件的构成

由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

3.1 本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）邀请书

（2）单源直接采购须知

（3）采购内容与要求

（4）评审原则和方法

（5）响应文件格式

（6）采购合同（范本）

（7）在采购过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等(如有）

3.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

3.3供应商应认真阅读单源直接采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果供应商没有按照单源直接采购文件要求提交全部资料，或者供应商没有对单源直接采购文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担并根据有关政策和条款规定，其报价有可能被拒绝，或者被认定为无效响应。

# 三、响应文件的编制

4．文件构成

被邀请供应商应按不同包段分别编制响应文件，每个包段的响应文件必须包括：响应文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效响应。

4.1被邀请供应商编制的响应文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）响应文件封面（格式见本文件第五章）

（2）响应文件目录（格式见本文件第五章）

（3）报价承诺函（格式见本文件第五章）

（4）供应商资格证明文件

①有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权）；

②法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；

若响应单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件；

③依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自拟）；报价截止日期前4个月内任意某一月的纳税和社会保障资金缴纳证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关材料）；

④参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明（格式自定）；

⑤报价供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（附截图或企业信用信息公示报告，查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；

报价供应商及其法定代表人、授权委托人在“全国法院失信被执行人名单公布及查询（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”网站截图；

⑥财务状况报告等相关材料

A.供应商自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告书扫描件（2024年度或2025年度，成立时间晚于规定年份的，应提供近一季度的财务会计报表）；

B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。

注：A、B两项提供任意一项均可。

⑦具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）；

⑧报价供应商认为需要提供的资质资格证明文件。

以上所有资质资格证明文件均需加盖供应商签章。

（5）供应商基本情况（格式见本文件第五章）；

供应商应提交证明文件，证明标的的合格性、技术文件符合采购文件的规定、报价内容符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分，可以是文字资料、图纸和数据，不包括对采购文件相关部分的文字、图标的复制。它包括：服务主要内容和技术要求的详细说明；

（6）要求采购人提供的配合。

4.数据文件（PDF格式）（第二册）

被邀请供应商须从所投项目的单源直接采购文件压缩包内的对应包段目录下获取数据文件（EXCEL格式），必须在原文件上严格按照其中要求填写并在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中转换为PDF并加盖供应商电子印章，否则为无效响应，数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

5.编制要求

5.1响应文件编制要求

5.1.1被邀请供应商编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果响应文件或与报价有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

5.1.2响应文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5.1.3被邀请供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为响应文件填报的内容不详，或没有提供采购中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由供应商自负。

5.1.4被邀请供应商应按采购文件中提供的响应文件格式（详见第五章响应文件格式）按包段编写响应文件，并使用A4规格编制。响应文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

5.1.5被邀请供应商按照采购文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到响应文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由被邀请供应商自行承担。

5.1.6被邀请供应商应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

5.1.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，供应商应尽可能降低本文件的大小，小尺寸响应文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免报价截止时间前未能完整上传文件。

5.1.8响应文件具有法律效力，供应商与采购代理机构或采购人任何人的口头协议不影响响应文件的任何条款和内容。

5.1.9采购人或采购代理机构均无义务向供应商解释其成交或未成交的原因，且无论供应商是否成交，响应文件及资料均不予退还，不提供副本拷贝。

5.2数据文件编制要求

5.2.1被邀请供应商须从采购文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其报价失败。

5.2.2被邀请供应商应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《响应报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子化服务平台无法接收该文件使其报价失败。

6.报价

6.1被邀请供应商提供的货物和服务均以人民币报价，精确到小数点后两位。

6.2 被邀请供应商应按照采购文件要求的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。

6.3 被邀请供应商应按数据文件“响应报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

6.4《响应报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的报价中；

（2）本项目非一次性报价。报价包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。以人民币为结算单位。报价中免费提供的项目，应注明免费。所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的报价中；

（3）供应商应对本次采购的全部内容进行报价，缺项报价无效。如因供应商自身的原因报价失误而造成的损失，由供应商自行承担。

（4）供应商须严格按照响应报价表（含明细）说明进行填写，响应报价表（含明细）中 “*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次报价无效。

（5）《响应报价表（含明细）》中“产品型号”，型号填写规则：品牌+产品型号。

（6）《响应报价表（含明细）》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

6.5 《需求响应表》填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次响应无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与响应文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效响应；

6.6报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

7.采购有效期

7.1采购活动有效期为公开报价之日起90日，报价有效期短于90天的，其响应为无效报价。

7.2特殊情况下，按有关法规执行。

8.履约保证金的交纳与返还

本项目不需收取缴纳履约保证金。

9.关于分包

供应商拟将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

本项目是否分包详见《响应须知前附表》

10.响应文件的数量和签署

10.1响应文件（pdf格式）1份（第一册）：

10.1.1供应商应使用带电子签章功能的CA锁对响应文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

10.1.2供应商应首先编制word格式响应文件，最后通过威威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的响应文件。

10.1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

10.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子人名章的，可将对应页面打印出来手写签字后再扫描粘贴到响应文件中，须加盖单位电子公章。

10.1.5可使用平台的批量盖章功能快速签章。

10.1.6采用扫描粘贴供应商公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效响应。

10.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份：

10.2.1报价供应商将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于报价。

10.2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

10.2.3采用扫描粘贴供应商公章或法定代表人人名章的为无效响应。

# 四、响应文件的递交

报价有效期内，被邀请供应商不得撤回其响应文件。

11.响应文件的密封和标记

11.1电子响应文件的密封和标记

11.1.1加盖了电子印章的电子响应文件和数据文件须在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台的标书递交界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和数字签名后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

11.2资质证明文件原件的密封和标记

11.2.1单源直接采购须知前附表要求提供资质证明文件原件的，供应商应使用密封袋将资质证明文件原件密封（身份证原件除外），加盖公章并标明供应商（单位）名称、项目名称、项目编号、所投包号以及“资质证明文件原件”字样，粘贴密封条，每一密封条注明“于*年*月*日 *:*之前不准启封”（开标时间）的字样。

11.2.2供应商按上述规定进行密封和标记后，按照采购文件的要求送达指定地点。

11.2.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

11.3文件递交

11.3.1被邀请供应商应在单源直接采购须知前附表规定的时间前网上递交响应文件和数据文件。被邀请供应商应充分评估集中报价带来的网络影响，尽量避开报价高峰时间，错峰进行电子报价，系统以收到被邀请供应商发出的递交指令的时间作为其报价时间，如该时间超过报价截止时间，其报价将会被判定为无效。

11.3.2被邀请供应商须牢记报价加密密码，该密码将用于商谈时解密其电子响应文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子响应文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其报价失败。

11.3.3除单源直接采购须知前附表另有规定外，采购代理机构拒绝接收纸质响应文件。

11.3.4供应商应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和响应文件谨慎保存以便启动应急开标程序时使用。

# 五、采购协商

12. 采购代理机构在单源直接采购文件规定的时间和地点组织协商。

13.协商工作由采购代理机构组织，采购人代表、专家和被邀请供应商进行，专家从威海市公共资源交易中心应急和招标（采购）文件论证专家库中随机抽取。

14.协商过程采用集中办公的方式，按照单源直接采购文件确定的原则和方法进行采购协商，协商的主要内容包括：价格，质量，交付时间，交付地点等。

# 六、确认成交

15.在满足单源直接采购文件，保证采购项目质量和服务的前提下，双方在商定合理价格的基础上，确定成交供应商。

16.向成交供应商和采购人发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

# 七、公告

17.公告的发布

17.1采购代理机构自成交确定之日起2个工作日内，在中国招标投标公共服务平台及威海市公共资源交易服务平台同时成交结果公告。成交公告期限为1个工作日。成交公告应当包括下列内容：

（1）采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和项目编号；

（3）成交供应商名称、地址和成交金额；

（4）主要成交标的名称、数量、单价、服务要求；

（5）成交公告期限；

（6）评审专家名单。

17.2成交公告结束且无尚未处理的异议后，采购人应当向成交供应商发出成交通知书；《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。《成交通知书》发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

# 八、签订合同

18.合同的签订

18.1成交通知书发出之日起30日内，按采购文件、成交供应商的响应文件签订采购合同。采购人应当自采购合同签订之日起5个工作日内，将采购合同上传至威海市国有企业阳光采购电子化服务平台同时在指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.2采购人应按单源直接采购文件要求和成交供应商的响应文件承诺订立书面合同，但不得超出单源直接采购文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同原则以本文提供的合同书格式为基础，并根据报价、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法适用《中华人民共和国民法典》。

第三章 采购内容与要求

第一部分 项目背景

一、项目概况

项目名称：2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出

项目编号：SDRS-HD-2026059

项目概况说明：为持续擦亮乳山滨海新区文旅品牌，扩大区域文旅影响力与城市知名度，深化地域文旅宣传推广成效，拟依托省级主流媒体平台资源，与山东广播电视台综艺频道开展深度合作，落地《快乐向前冲》栏目文旅联动活动。

二、采购目标

采购标的需实现的功能或者目标：完成2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出。

三、采购预算

本项目包段的采购预算金额为1600000.00元。

四、采购方式

本项目包段采用单源直接采购方式进行采购。

第二部分 采购清单及技术参数

本项目包段的采购标的物如下，供应商需逐项进行报价：

| 序号 | 分类 | 清单 分组 | 清单名称 | 数量 | 单位 | 功能与技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 |  | 2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出 | 1 | 宗 | 为持续擦亮乳山滨海新区文旅品牌，扩大区域文旅影响力与城市知名度，深化地域文旅宣传推广成效，拟依托省级主流媒体平台资源，与山东广播电视台综艺频道开展深度合作，落地《快乐向前冲》栏目文旅联动活动。鉴于《快乐向前冲》栏目具有专属版权、独家运营及不可替代的媒体宣传属性，拟依法采用单源直接采购方式确定服务合作单位，保障项目合规有序推进、宣传工作精准落地。 |

第三部分 技术要求

一、需执行的标准

1）国家相关标准：按照国家最新标准执行

2）行业标准：按照行业最新标准执行

3）地方标准：按照地方最新标准执行

4）其他标准：按照最新标准执行

二、实施及交付

1）质量要求：合格

2）安全要求：安全、可靠

3）交付期

活动举办时间6月19日至8月9日

4）服务地点

采购人指定地点

5）付款方式

1.合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的50％，乙方开具发票后甲方付款，乙方在收到款项后立即开始推进本合同项目；

2.赛道关卡进驻安装前3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30％，乙方开具发票后甲方付款，乙方收到款项后方可推进关卡安装；

3.启动仪式开始前3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款剩余的20％，乙方开具发票后甲方付款，乙方收到款项后即开始启动仪式及后续整体合作执行。

三、服务要求

1）服务标准

达到采购文件要求

2）服务期

6周12天

四、验收标准

符合相关技术要求及行业标准。

五、其他技术及服务要求

详见项目采购清单。

六、联系方式

采购人：乳山银滩文化旅游有限公司

采购人地址：山东省威海市乳山市滨海新区长江路中段管委大厦868号

联系人：王丹

联系电话：13176307780

第四章 评审原则与方法

一、评审原则

（一）评审原则：公平、公正、择优为本次评审的基本原则，在评审时还恪守以下原则：

1.客观性原则：严格按照采购文件的要求，对各报价供应商的报价文件进行评审；评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素。

2.统一性原则：按照统一的评审原则和评审方法，用统一标准进行评审。

3.独立性原则：评审工作独立进行，不受任何外界因素的干扰和影响。

4.保密性原则：有关工作人员将严格保守各报价供应商的商业秘密。

5.综合性原则：综合分析、评审报价供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交人。

二、评审办法

满足质量和服务要求，双方商定合理价格的基础上确定成交供应商。

第五章 响应文件格式与要求

响 应 文 件

（第一册）

采购项目：2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出

采购编号：SDRS-HD-2026059

所投包号：A

供应商名称：***有限公司

日      期：   年  月  日

目录

（由供应商自行编制）

报价承诺函

乳山宏大工程咨询有限公司：

我方根据项目编号为SDRS-HD-2026059项目名称为2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出单源直接采购文件，经详细研究，决定参加报价。

1. 我方接受本采购文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照单源直接采购文件的规定和要求提供服务。

2.我方同意90天的报价有效期，严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力，并随时接受成交。我方承诺在报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 我方愿意遵守本采购文件的规定和要求并提供单源直接采购文件中要求的所有资料，若响应文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.如果我方成交：

（1）我方承诺在成交通知书发出后，在规定期限内与采购人签订合同；认同本项目的付款方式并了解其中的风险；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成服务任务；

（3）我方承诺将按照单源直接采购文件的规定全额交纳各项费用。

6.所有有关本报价的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

供应商（盖章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

响应日期：××年××月××日

## 供应商资格证明文件

### 有效的营业执照副本扫描件

### 法定代表人或负责人身份证明书

致乳山宏大工程咨询有限公司：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

### 法人/负责人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （法人代表姓名、职务）  （身份证号码：           ），代表本公司授权  （被授权单位名称）  的        （被授权人的姓名、职务）（身份证号码：           ）为本公司的合法代理人，参加编号为SDRS-HD-2026059号的单源直接采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署采购合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人/负责人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人/负责人签章：

被授权人签字：

投标人（公章）:

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传      真：

电      话：

| （被授权人身份证扫描件反面） | （被授权人身份证扫描件正面） |
| --- | --- |

### 供应商依法缴纳税收和社会保障资金的声明

（格式自拟，加盖供应商公章）

### 报价截止日期前4个月内任意某一月的纳税和社会保障资金缴纳证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关材料）

（加盖报价供应商签章）

注：依法免税的应提供无需缴纳税收期间的加盖公章的财务报表或税务系统下载的无欠税证明，并对真实性负责。

### 无重大违法记录声明

致乳山宏大工程咨询有限公司：

我公司                  （公司名称）现郑重声明，自参加本项目（编号为SDRS-HD-2026059）采购活动前三年内，我公司无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的、吊销许可证或者执照的、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

年   月   日

### 供应商失信查询

（加盖供应商公章）

供应商在工商行政管理机关全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单截图或报告（网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；

供应商、法定代表人(授权委托人)未被最高院列入失信被执行人截图（网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）

### 财务状况报告等相关材料

（加盖供应商公章）

### 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（格式自拟，加盖供应商公章）

### 其他资质资格文件

（加盖供应商公章）

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价供应商情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价供应商（盖章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

技术文件

项目负责人及拟派主要人员情况表

| 项目负责人情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事该工作时间 |  |  |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 近三年承担的项目情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 委托单位 |  |  |  | 合同额 |  | 验收时间 |  | 联系人及电话 |
| 其他人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 学历 |  |  |  | 职称 |  | 证书编号 |  | 从事该工作 时间 |

注：1、本表可由供应商根据实际情况自行扩展。

供应商名称(盖章):

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）:

服务内容及承诺书

供应商名称(盖章):

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）:

需要采购人提供的配合

第六章 采购合同（范本）

合同编号：SDRS-HD-2026059

乳山银滩文化旅游有限公司采购

2026威海乳山《快乐向前冲》节目制作播出合同

甲    方: 乳山银滩文化旅游有限公司

乙    方:

签订日期:    年   月  日

本合同于    年   月   日由甲、乙两方共同签订。甲方为用户单位 、乙方为成交供应商。合同各方必须遵守《中华人民共和国民法典》，并各自履行应负的全部责任。本合同书共四份。

一、合同的组成部分

1、成交通知书

2、本合同书

3、乙方在评审过程中补充、修改或澄清的文件

4、SDRS-HD-2026059单源直接采购文件

5、乙方的响应文件

6、本合同附件

上述文件将相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量：

三、价款：

本合同总价款为人民币         元整（￥    元）。

四、质量及专利权

１.乙方提供的标的物的技术参数必须符合该项目的采购文件的要求、乙方响应文件的承诺及乙方在评审过程中做出的澄清、说明或者补正内容。

2.乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3. 服务期：         。

五、服务地点及联系人：

服务地点：甲方指定地点。

联系人： ；

联系电话： 。

六、交付期： 。

七、验收

1、乙方提供的服务标的物必须符合国家、省、市有关部门的相关规定，且满足本项目相关需求。

2、服务期，乙方如果认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则全部损失均由甲方承担。

八、付款：

（1）本合同以人民币付款。

（2）付款方式：

（3）付款按以下资信办理

收 款 人：

开户银行：

银行账号：

联 系 人：

联系电话：

九、服务要求：

十、变更与修改

乙方应严格按合同要求提供服务，未经甲方书面同意，乙方不得擅自就合同标的物的数量、质量、服务起始时间或服务期限、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改。

十一、合同解除：

有下列情况之一的，招标公司经甲方书面同意，可向乙方发出书面通知，解除本合同。

（1）乙方未能在合同约定的限期内履行合同义务的；

（2）乙方没有按照合同约定的要求交付标的物，或标的物验收不合格的；

（3）乙方未经书面同意部分转让或全部转让其应履行的合同义务；

十二、违约赔偿：

1、除“不可抗力”外，乙方延期履行合同或验收不合格而造成的损失由乙方承担。“不可抗力”仅限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震及甲方认可的其他事件。

2、乙方逾期履行合同的，除甲方书面同意的原因外，每逾期一日按照逾期部分合同价款的3‰向甲方交纳违约金，不足一日，按一日计算（下同）。

十三、争议解决：

1、合同双方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向乳山市人民法院提起诉讼；

十四、合同生效：

本合同由双方代表签字或加盖双方公章或合同章后生效。

十五、签约地点：山东省乳山市。

十六、通知与送达

本合同约定甲乙双方地址是双方及法院寄送文件、通知、法律文书等送达地址，如有变更及时通知对方，否则由此导致文件、通知不能送达，由责任方自负。如一方或者法院按照合同列明地址邮寄发送文件、通知、法律文书视为履行了送达义务。

双方地址与联系方式如下：

如致甲方：【】

地址：【】

电话：【】

邮政编码：【】

如致乙方：

【】

地址：【】

电话：【】

邮政编码：【】

| 甲方:乳山银滩文化旅游有限公司 | 乙方: |
| --- | --- |
| 单位盖章: | 单位盖章: |
| 代表签字: | 代表签字: |